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УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО « ПК «Реалит» 
	/_Шкалин П.А./
«___» _______________2026г.
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«___» _______________2026г.










ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk205472789]на сертификацию импортного газоснабжающего оборудования
в рамках проекта:
Техническое перевооружение ООО «ПК «Реалит», 4-я линия экструзии обратного прессования

	№
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	Комплекс, объект Месторасположение объекта.
	Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57/6
К.Н. 40:27:040201:59

	2.
	Заказчик проекта
	ООО «ПК «Реалит»

	3.
	Генеральный 
подрядчик
	(уточняется по результатам проведения конкурсной процедуры)

	4.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5.
	Основание для СМР
	
Инвестиционная программа Заказчика


	6.
	Цель работы
	Сертификация газопотребляющего оборудования, поставляемого в рамках контрактов на поставку газовых печей (печь нагрева слитков, печь гомогенизации, печь закалки). Горелки – 3 различных типа (необходимо будет осуществить 3 сертификации).

	7.
	Стадийность
	1. Сбор технической документации от поставщиков (за Заказчиком)
2. Перевод и адаптация на русский язык (за исполнителем)
3. Сертификация (за исполнителем)

	8.
	Источник финансирования строительства
	Собственные средства ООО «ПК «Реалит»

	9.
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет следующий перечень информации:
- Информация о производителе горелок, маркировка
- паспорт и/или инструкция по эксплуатации (на китайском и/или английском языках)

	10.
	Состав и требования к сертификатам
	Сертификат соответствия требованиям 
ТР ТС 016/2011 Технического регламента Таможенного союза (Евразийского экономического союза) «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
ТР ТС 010/2011 Технического регламента Таможенного союза (Евразийского экономического союза) «О безопасности машин и оборудования»
Сертификаты должны проходить проверку в реестре Росаккредитации (fsa.gov.ru).

	11.
	Требования к Исполнителю
	Наличие аккредитованной испытательной лаборатории, опыт проведения сертификации оборудования по соответствующим регламентам
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