ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж автоматических ворот

Техническое перевооружение ООО «ПК «Реалит», 4-я линия экструзии обратного прессования

Таблица 1 – Основные проектные данные для подбора ворот

| № п/п | Параметр | Требования |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры: |  |  |
| 1 | Высота, мм | 4200 |
| 2 | Ширина, мм | 4000 |
| 3 | Тип ворот | Подъемно секционные (спиральные) |
| 4 | Тип монтажа | Вертикальные с нижним расположением вала. |
| 5 | Расположение полотна | Наружное |
| 6 | Цвет | Белый |
| 7 | Управление | Электропривод |
| Требуемая автоматика: |  |  |
| 8 | Пульт управления | + |
| 9 | Кнопка | + |
| Электропривод: |  |  |
| 10 | Электропривод TR-5024-230KIT |  |
| Дополнительно |  |  |
| 11 | Предусмотреть монтаж и ПНР силами поставщика |  |
| 12 | При подаче ТКП рассмотреть возможность производства работ по разделу АР в объеме: - демонтаж существующих стеновых плит - оформление проемов - монтаж ворот - поставка и монтаж двери и окна Данный объем работ указать отдельной калькуляцией |  |