ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявка на закупку

ОКПД2: 17.12.14.179/ Бумага электроизоляционная прочая

КТРУ: отсутствует.

|  | Наименование | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон электроизоляционный марки ЭВ рифлёная (не гладкая). | Толщина 1.0 мм, формат 1000х2000 в листах | кг | 1000 |
| 2 | Картон электроизоляционный марки ЭВ рифлёная (не гладкая). | Толщина 1.5 мм, формат 1000х2000 в листах | кг | 500 |
| 3 | Картон электроизоляционный марки ЭВ рифлёная (не гладкая). | Толщина 2.0 мм, формат 1000х2000 в листах | кг | 1000 |
| 4 | Картон электроизоляционный марки ЭВ рифлёная (не гладкая). | Толщина 3.0 мм, формат 1000х2000 в листах | кг | 2000 |

Указать страну происхождения товара.

Адрес места поставки: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Советская, 24.

Стоимость доставки включить в стоимость товара.

Срок поставки: в течении 14 дней после завершения торгов.

Сроки оплаты: товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) дней с даты

подписания Заказчиком документов о приемке, в соответствии с контрактом.