

Приложение к ТЗ №201-793/26 от 25.08.2026г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПАСПОРТИЗАЦИИ 
     
	№
п/п
	Обозна-чение

	Наименование объекта
	Вентилятор
	Эл. двигатель

	
	
	
	Тип
	№
	Тип
	N
 кВт.
	n
об/мин.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	В-1
	Сан. узел в осях
1-2/Б1-Б2
	ВР86-77
	3,15
	АИР80В2
	2,2
	3000

	2. 
	В-3
	Сан. узел в осях
5-6/У-У1
	ВР300-45
	4
	АИР80В4
	7,5
	1455

	3. 
	В-4
	Сан. узел в/о
15-17/Щ-Щ1
	ВР86-77
	4
	АИР100L6
	0,6
	1500

	4. 
	В-5
	Сан. узел в/о
5/Г-Е
	Ц4-70
	3,15
	4А80В4
	1,5
	1400

	5. 
	В-6
	Сан. узел в/о
24-24/Б1-Б2
	Ц4-70
	2,5
	4АА63А
	0,25
	1400

	6. 
	В-7
	Участок ИШЦ
2-3/А-А1
	Ц4-75
	3,15
	АИР71В4
	0,75
	1500

	7. 
	В-10
	Линия обечайки
330-462 в/о
20-21/П-С
	Ц-4-70
	6,3
	АО2-51-6
	6,5
	970

	8. 
	В-12
	Электрорем. уч-к
в/о 20-25/Ц3-Ш1
	Ц4-70
	4
	АОЛ2-11-4
	0,6
	1350

	9. 
	В-16
	Электрорем. уч-к
в/о 25 /Ц3-Ш
	Ц4-70
	3,15
	4А80В4
	1,5
	1400

	10. 
	В-22


	Линия «Воронежская»
дробемет в/о
15-17/Г-Е
	ЦП7-40
	
6

	АО2-81-4
	22
	1460

	11. 
	В-22А
	Линия «Воронежская»
дробемет в/о
15-17/Г-Е
	Ц4-70
	6
	ВАО62-8

	22
	1460



	 12
	В-27
	Заготовительный участок, отр. станок
 в/о 21-22/А-А1
	ВР300-45
	3,15
	В100L4
	4
	1500

	13
	В-29к
	в/о 6/С1

	ВКР
	8
	АИР112МА6
	3
	930

	14
	В-30к
	в/о 3/С1

	ВКР
	8
	АИР112МА6
	3
	930

	15
	В-31к
	Линия 43-10
в/о 4-5/Е-Ж
	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	16
	В-41к
	в/о 16-17/Ф2-Ф3

	ВКР
	8
	АИР112МА6
	3
	930

	17
	В-42к
	в/о 20-21/Ф2-Ф3

	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	18
	В-43к
	в/о 3/Т

	ВКР
	8
	АИР112МА6
	3
	930

	19
	В-44к
	в/о 12-13 Л-Л1

	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	20
	В-45к
	в/о 9-10/К1-К2

	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	21
	В-46к
	в/о 10-11/И-И1
	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	22
	В-47к
	в/о 12-13/Ж2-Ж3
	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	23
	В-48к
	в/о 8-9/С2-С3

	Ц3-04
	8
	АО2-31-6
	1,5
	950

	24
	В-49
	Линия ВЗКПО 8.5-20
в/о 17/И-И1
	Ц4-70
	6.3
	АО2-31-6
	1,5
	950

	25
	В-50
	Линия профилирования
в/о 17-18 /Ж2-И
	Ц4-70
	6.3
	АО2-31-6
	1,5
	950

	26
	В-52
	Лаборатория сварки
в/о 19-21/Ш-Щ
	ВР300-45
	4
	АИР132S4
	7.5
	1500

	27
	В-55
	Линия профилир. колес 
Срезка грата в/о25/И
	ВР300-45
	4
	АИР100L4
	2,2
	1000

	28
	В-55/1
	Линия профилир. колес 
Срезка грата в/о25/И
	ВР300-45
	4
	АИР100L4
	2,2
	1000

	29
	В-60
	Линия «Бычок» сварочные машины
в/о 17-19/К3-Л
	ВР300-45
	6
	АИР250S6
	22
	1460

	30
	В-60А
	Линия обода «Бычок», кабины зачичтки
	ВР300-45
	5
	АИР250S6
	18
	1460

	31
	В-61
	Линия 6.00F-16
в/о 24-25/Л-Л2
	Ц4-70
	5
	АИР90L4
	22
	1500

	32
	В-61А
	Линия профилир. колес
	ВР300-45
	4
	АИР100L6
	2.2
	1000

	33
	В-64
	Линия профилир. колес 
Срезка грата в/о25/И
	ВР300-45
	4
	АИР100L4
	2,2
	1000

	34
	В-66
	Линия сборки-сварки 7,0-20
в/о 17-18/С3-Т1
	ВРП-№5
	5
	АИР180S4
	11
	1450

	35
	В-67
	то-же в/о 
17-18/С-С2
	ВР300-45
	6.3
	АИР180S4
	22
	1000

	36
	В-72
	то-же в/о 
17-18/С-С2
	Ц4-70
	8
	АО2-51-4
	5.5
	1500

	37
	В-73
	Линия 330-462 сборка
в/о 16-17/Т-Т1
	ЦП7-40
	6,3
	4А200М4
	4,5
	1400

	38
	В-75
	Линия 310-533 
дробемет в/о
3-5/В-Е
	ВРП
	6
	4А200М4
	22
	1450

	39
	В-75А
	Линия 310-533 
дробемет в/о
3-5/В-Е
	ВРП
	6
	4А160S4
	22
	1450

	40
	В-77
	Линия 6.00F-16
 Участок исправления дефектов в/о 25/К3
	ВР86-77
	6,3
	АИР112М4
	5,5
	1500

	41
	В-78
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Ж3
	Ц4-70
	5
	4А100L6
	11
	1460

	42
	В-80
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Л
	Ц4-70
	5
	4АL290L4
	2,2
	1410

	43
	В-81
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Л
	Ц4-70
	5
	4АL290L4
	2,2
	1410

	44
	В-82
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Р
	ВР300-45
	4
	АИР80В4
	2,2
	950

	45
	В-82А
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/С2
	ВР300-45
	5
	АИР180S4
	22
	1500

	46
	В-84
	Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Т
	Ц4-70
	6
	АО-91-4
	7,5
	1450

	47
	В-85
	Линия сборки-сварки со сплошным швом
в/о 13/Л2
	ЦП7-40
	5
	В316МХ4
	11
	1450



	48
	В-91
	Линия сб-св. 
43-10
в/о 5/Т
	ВР300-45
	5
	АИР180S4
	2.2
	1500

	49
	В-92
	Линия 43-10
Св.машины
в/о 4-5/С2Т
	ВР86-77
	6,3
	АИР112М
	5,5
	1500

	50
	В-94
	Линия «Воронежская»
в/о 17/К3
	ВРП6-45
	6,3
	АИР180S4
	22
	1000

	51
	В-98
	Линия сборки-сварки со сплошным швом
в/о 13-14/Л2
	ВР300-45
	6,3
	АИР180S4
	22
	1000



	52
	В-108
	ТГУ 
в/о 17-18/А1
закалочные баки
	ВР300-45
	6,3
	АИР180S4
	22
	950

	53
	В-109
	ТГУ 
в/о 17-18/А-А2
(бариев, натр. Ванны)
	ВР300-45
	4
	АИР132S4
	5,5
	1500

	54
	В-111
	ТГУ 
в/о 18/А1-А2
	ВР300-45
	6,3
	АИР250S6
	11
	1500

	55
	В-113
	ТГУ, печь ОКБ
в/о 22-23/А-А1
	ВР300-45
	3,15
	АИР90L4
	2,2
	1500

	56
	В-114
	ТГУ лаборатория
в/о 15/А-А3
	ВР300-45
	3,15
	АИР104L4
	4
	1500

	57
	В-135
	Участок очистки подвесок в/о 25/Щ4
	ВР300-45
	4
	АИР112М4
	5,5
	1400

	58
	В-137
	
	
	
	
	
	

	59
	В-138
	
	
	
	
	
	

	60
	В-139
	
	
	
	
	
	

	61
	В-140
	
	
	
	
	
	

	62
	В-141
	
	
	
	
	
	



	63
	П-1
	Производств. помещения
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	64
	П-2
	Производств. помещения
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	65
	П-4
	Производств. помещения
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	66
	П-6
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	67
	П-8
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	68
	П-9
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	69
	П-10
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	70
	П-13
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	71
	П-14
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	72
	П-15
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	73
	П-17
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	74
	П-18
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	75
	П-19
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	76
	П-20
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	77
	П-21
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	78
	П-22
	то же
	Ц4-76
	16
	АО2-82-6
	40
	580

	78
	П-23
	то же
	ВР86-77
	12,5
	АИР200М6
	22
	970

	79
	П-24
	то-же
	ВР86-77
	12,5
	АИР200М6
	22
	970


АБК
	№
п/п
	№
Сист.
	Вентилятор
	Электродвигатель

	
	
	Тип            
	№
	Произв.
М3/час
	Полн.
Давл.
Кгс/м2
	Тип
	Мощ-ность,
кВт.
	Скор.
вращ.
Об/мин

	1. 
	В-1
	Ц4-70
	3
	858
	80
	АОЛ-21-4
	0,27
	1400

	2. 
	В-4
	ВР300-45
	3,15
	
	
	
	
	

	3. 
	В-6
	Ц4-70
	6,3
	11410
	82
	АОЛ2-42-4
	5,5
	1430

	4. 
	В-7
	Ц4-70
	6,3
	9675
	52
	АОЛ2-36-2
	2,2
	930

	5. 
	В-10
	Ц4-70
	8
	16600
	87
	АО2-52-6
	7,5
	965

	6. 
	В-14
	Ц4-70
	8
	10200
	70
	АО2-52-6
	7,5
	965

	7. 
	В-15
	Ц4-70
	4
	1700
	35
	АО2-52-6
	0,6
	1410

	8. 
	В-19
	Ц4-70
	6,3
	8100
	54
	АО2-32-6
	2,2
	930

	9. 
	В-20
	Ц4-70
	5
	2900
	42
	АОЛ2-21-6
	0,8
	930

	10. 
	В-21
	Ц4-70
	4
	2000
	44
	АОЛ2-11-4
	0,6
	1410

	11. 
	В-25
	Ц4-70
	6,3
	7100
	56
	АО2-32-6
	2,2
	930

	12. 
	В-29
	Ц4-70
	4
	1700
	10
	АОЛ-31-6
	0,4
	1380

	13. 
	В-31
	Ц4-70
	4
	1940
	38
	АОЛ2-11-4
	0,6
	1410

	14. 
	В-32
	Ц4-70
	5
	2800
	48
	4АХ904
	2,2
	1450

	15. 
	В-30
	Ц4-70
	2,5
	700
	
	АИР71А4
	0,55
	1500
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Инженер – электрик                                                                                                             А. А. Якупов
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