Приложение к ТЗ №201-793/26 от 25.08.2026г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПАСПОРТИЗАЦИИ

| № п/п | Обозна-чение | Наименование объекта | Вентилятор |  | Эл. двигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | № | Тип | N кВт. | n об/мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | В-1 | Сан. узел в осях 1-2/Б1-Б2 | ВР86-77 | 3,15 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 |
|  | В-3 | Сан. узел в осях 5-6/У-У1 | ВР300-45 | 4 | АИР80В4 | 7,5 | 1455 |
|  | В-4 | Сан. узел в/о 15-17/Щ-Щ1 | ВР86-77 | 4 | АИР100L6 | 0,6 | 1500 |
|  | В-5 | Сан. узел в/о 5/Г-Е | Ц4-70 | 3,15 | 4А80В4 | 1,5 | 1400 |
|  | В-6 | Сан. узел в/о 24-24/Б1-Б2 | Ц4-70 | 2,5 | 4АА63А | 0,25 | 1400 |
|  | В-7 | Участок ИШЦ 2-3/А-А1 | Ц4-75 | 3,15 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 |
|  | В-10 | Линия обечайки 330-462 в/о 20-21/П-С | Ц-4-70 | 6,3 | АО2-51-6 | 6,5 | 970 |
|  | В-12 | Электрорем. уч-к в/о 20-25/Ц3-Ш1 | Ц4-70 | 4 | АОЛ2-11-4 | 0,6 | 1350 |
|  | В-16 | Электрорем. уч-к в/о 25 /Ц3-Ш | Ц4-70 | 3,15 | 4А80В4 | 1,5 | 1400 |
|  | В-22 | Линия «Воронежская» дробемет в/о 15-17/Г-Е | ЦП7-40 | 6 | АО2-81-4 | 22 | 1460 |
|  | В-22А | Линия «Воронежская» дробемет в/о 15-17/Г-Е | Ц4-70 | 6 | ВАО62-8 | 22 | 1460 |

| 12 | В-27 | Заготовительный участок, отр. станок в/о 21-22/А-А1 | ВР300-45 | 3,15 | В100L4 | 4 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | В-29к | в/о 6/С1 | ВКР | 8 | АИР112МА6 | 3 | 930 |
| 14 | В-30к | в/о 3/С1 | ВКР | 8 | АИР112МА6 | 3 | 930 |
| 15 | В-31к | Линия 43-10 в/о 4-5/Е-Ж | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 16 | В-41к | в/о 16-17/Ф2-Ф3 | ВКР | 8 | АИР112МА6 | 3 | 930 |
| 17 | В-42к | в/о 20-21/Ф2-Ф3 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 18 | В-43к | в/о 3/Т | ВКР | 8 | АИР112МА6 | 3 | 930 |
| 19 | В-44к | в/о 12-13 Л-Л1 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 20 | В-45к | в/о 9-10/К1-К2 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 21 | В-46к | в/о 10-11/И-И1 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 22 | В-47к | в/о 12-13/Ж2-Ж3 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 23 | В-48к | в/о 8-9/С2-С3 | Ц3-04 | 8 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 24 | В-49 | Линия ВЗКПО 8.5-20 в/о 17/И-И1 | Ц4-70 | 6.3 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 25 | В-50 | Линия профилирования в/о 17-18 /Ж2-И | Ц4-70 | 6.3 | АО2-31-6 | 1,5 | 950 |
| 26 | В-52 | Лаборатория сварки в/о 19-21/Ш-Щ | ВР300-45 | 4 | АИР132S4 | 7.5 | 1500 |
| 27 | В-55 | Линия профилир. колес Срезка грата в/о25/И | ВР300-45 | 4 | АИР100L4 | 2,2 | 1000 |
| 28 | В-55/1 | Линия профилир. колес Срезка грата в/о25/И | ВР300-45 | 4 | АИР100L4 | 2,2 | 1000 |
| 29 | В-60 | Линия «Бычок» сварочные машины в/о 17-19/К3-Л | ВР300-45 | 6 | АИР250S6 | 22 | 1460 |
| 30 | В-60А | Линия обода «Бычок», кабины зачичтки | ВР300-45 | 5 | АИР250S6 | 18 | 1460 |
| 31 | В-61 | Линия 6.00F-16 в/о 24-25/Л-Л2 | Ц4-70 | 5 | АИР90L4 | 22 | 1500 |
| 32 | В-61А | Линия профилир. колес | ВР300-45 | 4 | АИР100L6 | 2.2 | 1000 |
| 33 | В-64 | Линия профилир. колес Срезка грата в/о25/И | ВР300-45 | 4 | АИР100L4 | 2,2 | 1000 |
| 34 | В-66 | Линия сборки-сварки 7,0-20 в/о 17-18/С3-Т1 | ВРП-№5 | 5 | АИР180S4 | 11 | 1450 |
| 35 | В-67 | то-же в/о 17-18/С-С2 | ВР300-45 | 6.3 | АИР180S4 | 22 | 1000 |
| 36 | В-72 | то-же в/о 17-18/С-С2 | Ц4-70 | 8 | АО2-51-4 | 5.5 | 1500 |
| 37 | В-73 | Линия 330-462 сборка в/о 16-17/Т-Т1 | ЦП7-40 | 6,3 | 4А200М4 | 4,5 | 1400 |
| 38 | В-75 | Линия 310-533 дробемет в/о 3-5/В-Е | ВРП | 6 | 4А200М4 | 22 | 1450 |
| 39 | В-75А | Линия 310-533 дробемет в/о 3-5/В-Е | ВРП | 6 | 4А160S4 | 22 | 1450 |
| 40 | В-77 | Линия 6.00F-16 Участок исправления дефектов в/о 25/К3 | ВР86-77 | 6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 |
| 41 | В-78 | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Ж3 | Ц4-70 | 5 | 4А100L6 | 11 | 1460 |
| 42 | В-80 | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Л | Ц4-70 | 5 | 4АL290L4 | 2,2 | 1410 |
| 43 | В-81 | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Л | Ц4-70 | 5 | 4АL290L4 | 2,2 | 1410 |
| 44 | В-82 | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Р | ВР300-45 | 4 | АИР80В4 | 2,2 | 950 |
| 45 | В-82А | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/С2 | ВР300-45 | 5 | АИР180S4 | 22 | 1500 |
| 46 | В-84 | Линия основания б/к 310-533 в/о 5/Т | Ц4-70 | 6 | АО-91-4 | 7,5 | 1450 |
| 47 | В-85 | Линия сборки-сварки со сплошным швом в/о 13/Л2 | ЦП7-40 | 5 | В316МХ4 | 11 | 1450 |

| 48 | В-91 | Линия сб-св. 43-10 в/о 5/Т | ВР300-45 | 5 | АИР180S4 | 2.2 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | В-92 | Линия 43-10 Св.машины в/о 4-5/С2Т | ВР86-77 | 6,3 | АИР112М | 5,5 | 1500 |
| 50 | В-94 | Линия «Воронежская» в/о 17/К3 | ВРП6-45 | 6,3 | АИР180S4 | 22 | 1000 |
| 51 | В-98 | Линия сборки-сварки со сплошным швом в/о 13-14/Л2 | ВР300-45 | 6,3 | АИР180S4 | 22 | 1000 |
| 52 | В-108 | ТГУ в/о 17-18/А1 закалочные баки | ВР300-45 | 6,3 | АИР180S4 | 22 | 950 |
| 53 | В-109 | ТГУ в/о 17-18/А-А2 (бариев, натр. Ванны) | ВР300-45 | 4 | АИР132S4 | 5,5 | 1500 |
| 54 | В-111 | ТГУ в/о 18/А1-А2 | ВР300-45 | 6,3 | АИР250S6 | 11 | 1500 |
| 55 | В-113 | ТГУ, печь ОКБ в/о 22-23/А-А1 | ВР300-45 | 3,15 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 |
| 56 | В-114 | ТГУ лаборатория в/о 15/А-А3 | ВР300-45 | 3,15 | АИР104L4 | 4 | 1500 |
| 57 | В-135 | Участок очистки подвесок в/о 25/Щ4 | ВР300-45 | 4 | АИР112М4 | 5,5 | 1400 |
| 58 | В-137 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | В-138 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | В-139 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | В-140 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | В-141 |  |  |  |  |  |  |

| 63 | П-1 | Производств. помещения | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | П-2 | Производств. помещения | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 65 | П-4 | Производств. помещения | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 66 | П-6 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 67 | П-8 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 68 | П-9 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 69 | П-10 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 70 | П-13 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 71 | П-14 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 72 | П-15 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 73 | П-17 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 74 | П-18 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 75 | П-19 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 76 | П-20 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 77 | П-21 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 78 | П-22 | то же | Ц4-76 | 16 | АО2-82-6 | 40 | 580 |
| 78 | П-23 | то же | ВР86-77 | 12,5 | АИР200М6 | 22 | 970 |
| 79 | П-24 | то-же | ВР86-77 | 12,5 | АИР200М6 | 22 | 970 |

АБК

| № п/п | № Сист. | Вентилятор |  |  |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | № | Произв. М3/час | Полн. Давл. Кгс/м2 | Тип | Мощ-ность, кВт. | Скор. вращ. Об/мин |
|  | В-1 | Ц4-70 | 3 | 858 | 80 | АОЛ-21-4 | 0,27 | 1400 |
|  | В-4 | ВР300-45 | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  | В-6 | Ц4-70 | 6,3 | 11410 | 82 | АОЛ2-42-4 | 5,5 | 1430 |
|  | В-7 | Ц4-70 | 6,3 | 9675 | 52 | АОЛ2-36-2 | 2,2 | 930 |
|  | В-10 | Ц4-70 | 8 | 16600 | 87 | АО2-52-6 | 7,5 | 965 |
|  | В-14 | Ц4-70 | 8 | 10200 | 70 | АО2-52-6 | 7,5 | 965 |
|  | В-15 | Ц4-70 | 4 | 1700 | 35 | АО2-52-6 | 0,6 | 1410 |
|  | В-19 | Ц4-70 | 6,3 | 8100 | 54 | АО2-32-6 | 2,2 | 930 |
|  | В-20 | Ц4-70 | 5 | 2900 | 42 | АОЛ2-21-6 | 0,8 | 930 |
|  | В-21 | Ц4-70 | 4 | 2000 | 44 | АОЛ2-11-4 | 0,6 | 1410 |
|  | В-25 | Ц4-70 | 6,3 | 7100 | 56 | АО2-32-6 | 2,2 | 930 |
|  | В-29 | Ц4-70 | 4 | 1700 | 10 | АОЛ-31-6 | 0,4 | 1380 |
|  | В-31 | Ц4-70 | 4 | 1940 | 38 | АОЛ2-11-4 | 0,6 | 1410 |
|  | В-32 | Ц4-70 | 5 | 2800 | 48 | 4АХ904 | 2,2 | 1450 |
|  | В-30 | Ц4-70 | 2,5 | 700 |  | АИР71А4 | 0,55 | 1500 |

Составил:

Инженер – электрик                                                                                                             А. А. Якупов