# Утверждаю:

# Технический директор

# ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»

# ______________А. Н. Зайнутдинов

# «___»_____________ 2026г

# Техническое задание №201–768/26 от 01.06.2026

# Выполнение работ по устранению замечаний ЭПБ здания Котельной ( ремонт здания котельной)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Выполнение работ по устранению замечаний ЭПБ здания Котельной ( ремонт здания котельной) |
| 2 | Заказчик | ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» |
| 3 | Подрядчик | По итогам тендерной комиссии |
| 4 | Сроки выполнения работ | 2-3 кв 2026г. |
| 5 | Состав работ | Работы по устранению замечаний ЭПБ здания Котельной ( ремонт здания котельной) Прилагается дефектная ведомость работ. |
| 6 | Требования к подрядчику | 6.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 6.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; 6.3. Наличие соответствующих приказов о назначении ответственных лиц за выполнение работ. 6.4. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны. 6.5. Ответственность за сохранность всех поставленных Подрядчиком для реализации договора материалов до полного завершения работ, т.е. до подписания окончательного Акта выполненных работ, несет Подрядчик. 6.6. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, подрядчик обязуется возместить стоимость причиненного ущерба. |
| 7 | Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам | 7.1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории РФ нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, в том числе: 7.2. В случае порчи имущества подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений, инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам. 7.3. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования; 7.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ, СанПин (ПП РФ от 17.03.2009г.№241, ПП РФ от 01.12.2009г. №982). 7.5. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ. 7.6. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 7.7. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. |
| 8 | Требования к благоустройству территории | 8.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 8.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, их утилизация осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. |
| 9 | Охрана труда и промышленная безопасность | 9.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 9.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 9.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством. |

Разработал:

Мастер УЭ                                                                                                                               Д.Г. Емельянов