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Оформляется на фирменном бланке организации

/индивидуального предпринимателя

                                                                               Исполнительному директору

 ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»

Гарифуллину Ленару Максумовичу

от ___________________________

(Указывается наименование организации/ индивидуального предпринимателя)

В лице ___________________________

(Указывается ФИО, должность)

Коммерческое предложение на оказание услуг

- Оказание услуг по ремонту комплексной станции водоподготовки индукционного парогенератора ИПК-100"

(Указывается наименование услуги)

  (Указывается наименование организации) _ предлагает оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (перечисляются пункты Технического задания):

	
	
	

	№ п/п
	Выполняемые работы/услуги
	Кол – во 
	Цена за ед.
без НДС,
руб.
	Цена 
без НДС,
руб.

	1
	Монтаж С.В.О. регенерация
	2 
	
	

	2
	Пуско-наладочные работы С.В.О. регенерация
	2 
	
	

	3
	Монтаж С.В.О. фильтрация
	1
	
	

	4
	Пуско-наладочные работы С.В.О. фильтрация
	1
	
	

	5
	Пуско-наладочные работы (автоматика насоса)
	1
	
	

	6
	Доставка оборудования, ЗИП
	1
	
	

	7
	Командировочные расходы бригады
	1
	
	

	8
	Путевые расходы до места выполнения работ г. Нижневартовск, км
	
	
	

	
	
	

	Перечень запасных частей, комплектующих, узлов и агрегатов, расходных материалов для ремонта:
	
	

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
без НДС,
руб.
	Цена 
без НДС,
руб.

	п.п.
	
	
	
	
	

	1
	Корпус фильтра 13*54 2,5" 1354/S5T в комплекте с распределительной системой
	шт
	2
	
	

	2
	Корпус фильтра 14*65 2,5" 1465/F116Q3 в комплекте с распределительной системой
	шт
	1
	
	

	3
	Блок управления runxin tm.f73a twin
	шт
	1
	
	

	4
	Клапан управляющий Runxin F69A33/4"
	шт
	1
	
	

	5
	Загрузка смола ионообменная «BETASOFT» (25л, 20,5 кг)
	шт
	6
	
	

	6
	Загрузка обезжелезивания «EcoFerox» (фр.0,3-0,7мм, 20л, 11-13 кг)
	шт
	4
	
	

	7
	Песок кварцевый (фр. 2,0-5,0 мм)
	кг
	39
	
	

	8
	Соль таблетированная (25 кг)
	шт
	4
	
	

	9
	Бак солевой 70L, с трубкой 3/8"
	комплект
	1
	
	

	10
	Арматура сантехническая
	комплект
	1
	
	


Представленное коммерческое предложение действительно до __________2026.

Обязуемся (обязуюсь) в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор и оказать услуги в соответствии с требованиями технического задания.

	_______________________________
	___________________
	______________________

	(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	
	
	

	М.П.
	
	«___» ___________20___г.
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