Техническое задание на поставку

- Общие сведения

  - Предмет закупки: кондиционеры

  - Ответственное лицо по техническим вопросам: Андреев Роман    +7 (909) 963 16 77 Email: AndreevRV@biojoule.ru

  - Место поставки товара: г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.30, стр.305

  - Срок поставки: ххххххх

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Требования заказчика в отношении функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольно-потолочная сплит-система не инвертор | мощность охлаждения 14кВт, с зимним комплектом, монтаж на подвесах к потолку | шт. | 2 |
|  | Сплит-система не инвертор | мощность охлаждения 6,7 кВт, с зимним комплектом | шт. | 1 |
|  | Сплит-система инвертор | мощность охлаждения 3,5 кВт | шт. | 2 |
|  | Сплит-система инвертор | мощность охлаждения 2,6 кВт | шт. | 2 |

  - Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Требования к безопасности товара

  - Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

  - С товаром предоставляются сертификаты соответствия/декларации о соответствии/ разрешения на применение на всю предлагаемую продукцию, заверенные печатью Поставщика и заполненные в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 52869-2007.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

  - Тара/упаковка должны иметь товарный вид, обеспечивать сохранность деталей при погрузочно-разгрузочных работах, в период транспортировки, а также при длительном хранении.

  - Товар должен быть упакован (в фирменную упаковку или упаковку завода изготовителя) в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ. упаковка товара не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и т.д. товар должен отгружаться в стандартной упаковке и содержать все необходимые маркировки (защитные пломбы, голограммы и т.д.) предусмотренные производителем.

  - Поставщик несет ответственность перед заказчиком за повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА

  - Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности/гарантийного срока/срока эксплуатации, составляющего не менее 12 месяцев, но не менее срока, гарантированного изготовителем товара.

  - Гарантийные обязательства на поставляемый товар несет Поставщик. Если для гарантийного обслуживания необходим ремонт в сервисных центрах, то взаимодействие с сервисными центрами осуществляет Поставщик.

  - Условия эксплуатации, сроки ремонта устанавливаются производителями поставляемого товара.

  - В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет приемку неисправного товара у Заказчика собственными силами по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.30, стр.305

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

  - Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.30, стр.305

- ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТОВАР

  - В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром надлежащим образом оформленные сопроводительные документы на русском языке

- документация производителя на товар (технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);

- копии сертификатов соответствия на товар;

- оригиналы товарной накладной (по форме ТОРГ 12) со счет-фактурой или УПД, счет.