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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение тендера по выбору поставщика картриджа фильтра из материала Ultra-Web SB или его аналога
Фильтровальной установки SAT линии ВО.

1. Наименование Заказчика: ООО «ПК «РЕАЛИТ».
2. Предмет Договора: Поставка картридж фильтров 
3. Технические характеристики Товара:
	п/п
		Технические характеристики Товара
	Кол-во, шт

	1
	Фильтр: воздушный 
Материал фильтрующего элемента: Ultra-Web SB или аналогичный по характеристикам
Наружный диаметр: Ø324 мм
Внутренний диаметр: Ø213 мм
Длина: 660 мм
Материал корпуса: оцинкованная сталь 
Конфигурация: с одного конца уплотнительная лента, с другого крышка с отверстием Ø13 мм


Заземление: на корпус установки
Уплотнитель: резиновая лента 10х10мм 
Пропускная способность: 402 м³/(м²·ч) при 125 Па
Эффективность очистки: 99,99%, поверхностная фильтрация
Максимальная рабочая температура: 65℃
Минимальный размер фильтруемых частиц: от 0,2 мкм
Свойства материала: антистатический, не поддерживает горение, легко очищается воздушным ударом

	24



4. Объём работ:
- Изготовление фильтра согласно тех. характеристикам
5. Место выполнения работ: Территория исполнителя по договору
6. Сроки (период) выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора
Сторонами.
7. Гарантия на выполненные работы: 6 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.
8. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида
работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.
9. Порядок оплаты: Оплата будет производиться за фактически выполненные работы.
10. Приложения:
- Чертеж 1

                   
Главный энергетик-зам.гл.инженера                           И.Н. Ижукин
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