ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение тендера по выбору поставщика картриджа фильтра из материала Ultra-Web SB или его аналога

Фильтровальной установки SAT линии ВО.

- Наименование Заказчика: ООО «ПК «РЕАЛИТ».

- Предмет Договора: Поставка картридж фильтров

- Технические характеристики Товара:

| п/п | Технические характеристики Товара | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр: воздушный Материал фильтрующего элемента: Ultra-Web SB или аналогичный по характеристикам Наружный диаметр: Ø324 мм Внутренний диаметр: Ø213 мм Длина: 660 мм Материал корпуса: оцинкованная сталь Конфигурация: с одного конца уплотнительная лента, с другого крышка с отверстием Ø13 мм Заземление: на корпус установки Уплотнитель: резиновая лента 10х10мм Пропускная способность: 402 м³/(м²·ч) при 125 Па Эффективность очистки: 99,99%, поверхностная фильтрация Максимальная рабочая температура: 65℃ Минимальный размер фильтруемых частиц: от 0,2 мкм Свойства материала: антистатический, не поддерживает горение, легко очищается воздушным ударом | 24 |

- Объём работ:

- Изготовление фильтра согласно тех. характеристикам

- Место выполнения работ: Территория исполнителя по договору

- Сроки (период) выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора

Сторонами.

- Гарантия на выполненные работы: 6 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.

- Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида

работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

- Порядок оплаты: Оплата будет производиться за фактически выполненные работы.

- Приложения:

- Чертеж 1

Главный энергетик-зам.гл.инженера                           И.Н. Ижукин