Приложение № 1

Техническое задание

Ремонт медицинской техники с заменых запасных частей

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Холодильная машина системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования «Чиллер ALLKIT «АК-15-080», серийный номер

№ АК00-004959.

| № п/п | Параметры требований работам | Конкретные требования к услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав закупаемых услуг | Выполнение работ по ремонту холодильной машины системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования «Чиллер ALLKIT «АК-15-080», серийный номер № АК00-004959. с заменой запасных частей. |
| 2 | Технические функциональные характеристики необходимых к поставке запасных частей | - Этиленгликоль - 100 литров - Клапан KVR-35 – 1 штука; - Клапан KVR-35 – 1 штука; - заправка Фреон R407C, баллон 11,3 кг – 2 балона |
| 3 | Перечень выполняемых работ | - Комплекс работ по восстановлению работоспособности «Чиллер ALLKIT «АК-15-080» |
|  |  | - Разборка холодильной машины |
|  |  | - Замена запасных частей: - Этиленгликоль - 100 литров - Клапан KVR-35 – 1 штука; - Клапан KVR-35 – 1 штука; - заправка Фреон R407C, баллон 11,3 кг – 2 балона |
|  |  | - Сборка холодильной машины |
|  |  | - Пуско-наладочные работы и технический контроль |
| 4 | Общие требования |  |
| 4.1 | Срок выполнения работ | В течении 30 календарных дней с даты заключения договора, с учетом поставки и установки запасных частей. |
| 4.2 | Требования к запасным частям | При выполнении работ должны быть применены запасные части, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя) |
|  |  | Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков. |
| 4.3 | Гарантия | Срок гарантии качества выполненных работ (оказанных услуг), а также на установленные запасные части составляет 3 (три) месяца с момента подписания акта выполненных работ. |
|  |  | В случае нарушения работоспособности оборудования вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан устранить соответствующие неполадки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, с момента получения претензии. При этом, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаружения дефектов. |
| 4.4 | Место выполнения работ | По месту нахождения Заказчика г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 8, ЦМРТ. |

- Требования к качеству ремонта медицинского оборудования:

- Субподряд предусмотрен.

2.1 Требования:

- Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Подтверждается предоставлением копии лицензии или выписки из реестра лицензий.

- выполнение работ квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение (подтверждается наличием удостоверения/сертификата в организации технического обслуживания медицинской техники.);

- Исполнитель при ремонте медицинского оборудования должен руководствоваться технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинское оборудование, а также актуальными государственными стандартами:

ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;

ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»;

ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;

ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».

- Исполнитель обеспечивает ответственное и безопасное хранение медицинского оборудования во время его ремонта.

- требования к безопасности при выполнении работ: обязательно выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

- Исполнитель гарантирует сохранение после ремонта параметров медицинского оборудования, заявленных при сертификации.

- Исполнитель имеет соответствующие сертификаты на все материалы, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- используемые при выполнении работ запасные части являются новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации (ранее нигде не использованными).

- выполнение работ по ремонту медицинского оборудования должно осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.

- Исполнитель обладает опытом выполнения работ, аналогично предмету закупки. Подтверждается предоставлением копий договоров/актов выполненных работ за период с 2023 г. до даты подачи заявки на закупку

- Исполнитель обеспечивает сохранность принятого от Заказчика паспорта медицинского оборудования и внесение в них необходимых изменений и дополнений.

2.2. Срок выполнения работ:

- В течение 30 календарных дней с даты, следующей за днём подписания договора.

- Порядок формирования цены договора: в цену входят все расходы, связанные с ремонтом оборудования с заменой запасных частей, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на ремонт медицинского оборудования:

- Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и составляет не менее 3 месяцев. Подтверждается согласием в заявке на закупку.

- Исполнитель не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный третьими лицами и ненадлежащей эксплуатацией медицинского оборудования.