Техническое задание

на поставку расходных материалов для Центрального амбулаторно-поликлинического отделения и Медицинского центра «Талнах» г. Норильск

1. Объект закупки: поставка изделий медицинского назначения.

2. Наименование и характеристики товара:

Наименование поставляемого товар и сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара указаны в Спецификации.

3. Приложение к Техническому заданию: Спецификации 1 и 2.

4. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

5. Место поставки:

Товар должен быть доставлен на склад Заказчика по адресу: Красноярский край, город Норильск, улица Московская, дом 17.

Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о планируемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

6. Требования к безопасности и качеству:

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара.

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта договора).

Остаточный срок годности ИМН должен составлять:

- ИМН со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- ИМН со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- ИМН со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

- ИМН со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки).

Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларированию о соответствии требованиям в рамках требований, установленных соответствующими нормативными актами Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии. Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.

Поставщик несет все расходы по замене некачественного товара, выявленного Заказчиком.

7. Требование к размерам, упаковке, отгрузке товара

Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.

Хранение и перевозка Товара должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности.

Доставка Товара до места поставки, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, переноску, складирование Товара в помещениях Заказчика осуществляются Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Товар должен поставляться Поставщиком с учётом его специфических свойств особенностей, обеспечивающих сохранность и качество Товара при его перевозке в течение всего установленного срока хранения.

Обязательно наличие упаковки производителя.

8. Требования к участникам закупки

К заявке на закупку, в составе закупочной документации участник предоставляет реестр регистрационных удостоверений на каждую позицию.

При необходимости по запросу Заказчика Участник предоставляет скан-копии регистрационных удостоверений.

Все предлагаемые Участником закупки товары должны быть заявлены в полном соответствии с техническим описанием/требованиями, указанными в Спецификациях и регистрационным удостоверением с обязательным указанием точного варианта исполнения, указанного в приложении к регистрационному удостоверению (при его наличии).

Участник закупки вправе для исполнения обязательств по Договору привлекать субподрядные организации.

9. Требования к оформлению технико-коммерческих предложений участников

В табличной части ТКП все цифры и суммы должны указываться с точностью до сотых, в расчетах/формулах должно применяться округление, должны быть посчитаны итоговые суммы.

В спецификациях должны быть четко прописаны производитель и страна производства по каждой позиции.

Поставщик вправе предложить равноценные аналоги - изделия, которые сопоставимы по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам и другим параметрам с изначально указанными Покупателем позициям.

В таком случае замена должна быть четко выделена в ТКП Участника и указана в соседнем столбце. (Если участник дает цену на указанную изначально Заказчиком позицию, ячейка в соседнем столбце «Аналог» остается пустой).

При замене на аналог вся информация по предлагаемой замене должна быть прописана максимально информативно: параметры, материал, размер, цвет, состав набора, кол-во в упаковке и другие значимые показатели, производитель, страна производства.