## Лист1
Приложение 2
Спецификация
на поставку расходных материалов для Цехового медицинского отделения г. Норильск
№ п/п | Код ЕНС | Наименование товара | Технические характеристики | Марка, модель товара, производитель | Наименование аналогичного товара (если применимо)* | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
1 | 3556915 | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» в сумке медицинской универсальной СМУ-02 | Сумка синяя, Габаритные размеры, мм — (530х260х260) ±50 | НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» |  | шт | 2
2 | 2000061* | Фетальный допплер Bistos BT-200L | ЖК дисплей; встроенный динамик; разъем для наушников; работа без перерыва до 5 часов; индикатор заряда батареи; автоматическое отключение через 3 минуты; дополнительный ремень для подвешивания прибора на шее. Комплектация: допплер-анализатор BT-200L - 1 шт, датчик ультразвуковой допплеровский 2 мГц - 1 шт, гель ультразвуковой 60 мл - 1 шт, батарейки типа АА - 2 шт, сумка для переноса и хранения - 1 шт, руководство по эксплуатации. Габаритные размеры: длина - 160 мм, ширина - 90 мм, высота - 60 мм, вес - 0,19 кг. | Bistos BT-200L, Bistos, Корея |  | шт | 2
3 | 3557230 | Индикатор Дезиконт-Хим-АБАКТЕРИЛ | Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства, одноразовый, в упаковке 100шт. ТУ 32.50.50-198-11764404-2019 | Дезиконт-Хим-АБАКТЕРИЛ |  | уп | 20
4 | 3535979 | Индикатор ДезиКОНТ Аламинол | Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства, одноразовый, в упаковке 100шт.ТУ 32.50.50-198-11764404-2019 | ДезиКОНТ Аламинол |  | уп | 112
5 | 3535980 | Индикатор ДезиКОНТ ДХИ | Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства, одноразовый, в упаковке 100шт. ТУ 32.50.50-198-11764404-2019 | ДезиКОНТ ДХИ |  | уп | 120
6 | 3423520 | Полоска индикаторная Дезиконт-хим-Неоклин-Экстра | Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства, одноразовый, в упаковке 50 шт. ТУ 32.50.50-198-11764404-2019 | Дезиконт-хим-Неоклин-Экстра |  | уп | 8
7 | 3535981 | Индикатор ДезиКОНТ Трилокс | Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства, одноразовый, в упаковке 100шт. ТУ 32.50.50-198-11764404-2019 | ДезиКОНТ Трилокс |  | уп | 8
8 | 2000060* | Индикатор Стеримаг-П-02 (4 класс) 121/20, 126/10, 134/5 (1000шт) | Индикаторы 4 класса СтериМаг-П-02 химические многорежимные одноразового применения. Используются в режимах: 121°С/20мин; 126°С/10мин; 134°С/5мин. В упаковке 1 000 штук. | Стеримаг-П-02 |  | уп | 4
9 | 139892 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (0°+25° С). Периодичность поверки 2 года. | ВИТ-1, Россия, с поверкой |  | шт | 90
10 | 152096 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Диапазон измерений влажности 20-90%, диапазон измерений температуры от +15° C до +40° C, цена деления шкалы 0,20° C. Периодичность поверки 2 года. | ВИТ-2, Россия, с поверкой |  | шт | 5
11 | 3029758 | Термометр ТС-7АМК для холодильников и морозильных камер с поверкой | Термометр стеклянный ТС-7АМК. Диапазон: -35 ° С + 50° С | ТС-7АМК |  | шт | 100
12 | 3554685 | Стеклянный ртутный максимальный термометр СП-83М, термометр низкоградусный для спецкамер СП-100 вариант исполнения 2 (+20+220°) | Термометр максимальный стеклянный СП-83М. Диапазон измерений температуры 20 - 220° С. Цена деления шкалы 1° С. Комплект поставки: термометр, паспорт, футляр. | СП-83М вариант исполнения 2 |  | шт | 5
13 | 3308307 | Термометр ТТЖ П №4 ВЧ 240 НЧ 163 | Термометр технический жидкостной ТТЖ П №4 ВЧ 240 НЧ 163 ЦД1. ТУ 25-2021.010-89. Диапазон измерений от 0° C до +100° C, цена деления 1° С, Lв.ч.= 240мм, Lпогруж.= 163мм | ТТЖ П №4 ВЧ 240 НЧ 163 |  | шт | 50
Итого: | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Итого, без ндс: | 0
[12 empty] | кроме того, НДС 10%: | 0
[11 empty] | кроме того, НДС 22%: |  | 0
[12 empty] | ВСЕГО с НДС: | 0
Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Адрес поставки: Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская 17
Стоимость Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки Товара Покупателю, в том числе расходы,
связанные с хранением, доставкой Товара до места передачи, погрузо-разгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.
* В Столбце F указывается только замена на аналог! Если Участник дает цену на указанную изначально Заказчиком позицию, ячейка остается пустой.