Приложение № 1 

к Договору подряда 
	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Генеральный директор 

__________________ 
	
	Генеральный директор

АО «Спецмаш»

__________________  В.И. Козишкурт 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение штукатурно-малярных работ с применением канатного доступа на фасаде Здания Лабораторно-административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, лит. А. 
1. Объём и содержание работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Оштукатуривание шва (расшивка/отбивка, грунтовка/бетонконтакт, оштукатуривание)
	пог.м.
	910,00


	2
	Окраска в два слоя с грунтованием
	м2
	758,00

	3
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	50,00


Примечания:

1. Погрузо-разгрузочные работы и работы по складированию материалов, оборудования и инструмента производятся силами и средствами Подрядчика в указанном Заказчиком месте по адресу нахождения Объекта.

2. На весь срок действия Договора Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает выполнение мероприятий по защите материалов, оборудования и инструмента от атмосферных осадков.
2. Требования к организации и производству работ:

2.1. Работы выполняются в условиях действующего Объекта в рабочие дни с 09:00 до 16:30 часов. Выполнение работ в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни разрешается только с письменного разрешения Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.2. Ремонтные работы проводить квалифицированными и имеющими допуски к данным работам специалистами.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации;

- обеспечить антитеррористические мероприятия.

2.3. Все работы должны быть выполнены собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;

- СП 71.13330.2017 — свод правил «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 293.1325800.2017 «Свод правил. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными. Штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ».

Правила проектирования и производства работ
- Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

2.4. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами.

2.5. Подрядчик обязан:


- предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ и соблюдение мероприятий по охране труда и технике безопасности.


- предоставить Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня начала работ список своих работников с указанием ФИО, должности, а также список задействованных автомобилей и другой техники для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта и другой техники, которые будут использоваться при выполнении работ на территории Заказчика;


- провести инструктаж своих работников по технике безопасности и правил работы на высоте, охране труда с оформлением соответствующих документов (в т.ч. акт-наряд и наряд-допуск);


- согласовать с Заказчиком до начала работ технологическую последовательность выполнения работ;


- обеспечить постоянное присутствие на Объекте своего представителя, ответственного за выполнение работ. В случае отсутствия ответственного за выполнение работ, Заказчик вправе приостановить работы; 


- обеспечить в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и правил работы на высоте, соблюдению правил по охране труда при работе на высоте, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, санитарных правил.


- выполнить комплекс защитных мероприятий до начала работ для предотвращения повреждения конструктивных элементов здания;


- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы и на границах этих зон установить защитные ограждения, а вокруг зон потенциально опасных производственных факторов установить ограждения и знаки безопасности, исключить доступ посторонних лиц;


- осуществить выполнение работы в последовательности, установленными нормами и правилами для данного вида работ;


- обеспечить содержание и уборку мест производства работ, образовавшийся в процессе работ мусор складировать в место, определенное Заказчиком;
        - для выполнения работ предоставить и использовать за свой счет все необходимое оборудование, транспорт, оснастку и инструменты, а также оборудование для локального дополнительного освещения (далее совместно именуемые – Оборудование);

- обеспечить сохранность Объекта, существующих внутренних инженерных сетей (сети отопления, сети освещения) и иного имущества Заказчика (арендаторов Заказчика) на Объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ после сдачи результата работ;


- нести ответственность за качество выполняемых работ.

2.6. Подрядчик обязан при выполнении работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников и арендаторов Заказчика.

2.7. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

2.8. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
2.9. Схема выполнения работ прилагается (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Границы производства работ выделены цветными линиями.
2.10. Подрядчик осуществляет складирование мусора в указанное Заказчиком место.

3. Гарантийные требования:
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3).
4. Место выполнения работ: фасад Здания Лабораторно-административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, лит. А. 
5. Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
6. Приложение к настоящему Техническому заданию: 

1.    Приложение №1 - Схема выполнения работ.

Составил:

Главный инженер АО «Спецмаш»



А.Ю. Лофердюк

Приложение №1

к Техническому заданию 

к Договору подряда № 
СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На проведение штукатурно-малярных работ с применением канатного доступа на фасаде Здания Лабораторно-административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, лит. А. 
[image: image1.png]Tran 1 3maxca

————
=
ez =
] as
w
0 &
a
—





	Подрядчик:

Генеральный директор 


	
	Заказчик:

Генеральный директор 

АО «Спецмаш»



	__________________ 
	
	__________________ В.И. Козишкурт



