Приложение №1

| Прейскурант цен |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполняемые работы | Кол – во нормо-часов | Цена за ед. без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| 1 | Дефектовка ЭПГМ |  |  | - |
| 2 | Очистка, покраска, сушка |  |  | - |
| 3 | Ремонтные работы по ЭПГМ |  |  | - |
| 4 | Сварочные работы |  |  |  |
| Перечень запасных частей, комплектующих, узлов и агрегатов, расходных материалов для ремонта: |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена за ед. без НДС, руб. |
| п.п. |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф распределительный собственных нужд на 10 модулей IP 54 | шт | 1 |  |
| 2 | Выключатель автоматический 1Р ВА 47-29 32 А | шт | 2 |  |
| 3 | Выключатель автоматический 3Р ВА 47-29 16 А | шт | 1 |  |
| 4 | Выключатель автоматический 3Р ВА 47-29 6 А | шт | 2 |  |
| 5 | Выключатель автоматический 3Р ВА 47-29 2 А | шт | 1 |  |
| 6 | Выключатель автоматический 3Р ВА 47-29 25 А | шт | 1 |  |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25 А | шт | 1 |  |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16 А | шт | 7 |  |
| 9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10 А | шт | 3 |  |
| 10 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 30мА, 32 А, 2Р | шт | 1 |  |
| 11 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 30мА, 25 А, 2Р | шт | 1 |  |
| 12 | Розетка 220 В влагозащищенная | шт | 2 |  |
| 13 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 |  |
| 14 | Реле промежуточное 220 В с розеткой 16 А | шт | 6 |  |
| 15 | Контактор 18 А | шт | 1 |  |
| 16 | Контактор 25 А | шт | 1 |  |
| 17 | Переключатель ANC-22-2 с фиксацией 2 позиции I-O красная неоновая ручка BSW10-ANC-2-K04 | шт | 6 |  |
| 18 | Кнопка РPВВ-30N ''I-0'' d30мм неон/230В 1з+1р SQ0704-0026 | шт | 4 |  |
| 19 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В BLS10-ADDS-230-K04 IEK | шт | 5 |  |
| 20 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В BLS10-ADDS-230-K06 IEK | шт | 3 |  |
| 21 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ;CALPEDA CA 91/A;САМОВСАСЫВАЮЩИЙ,2.4м3/час,53м,320 X 130 X 180мм,0.75кВт | шт | 1 |  |
| 22 | ТРМ Овен | шт | 2 |  |
| 23 | Амперметр 0-600А | шт | 2 |  |
| 24 | Ваттметр | шт | 1 |  |
| 25 | Переменный резистор | шт | 1 |  |
| 26 | Вытяжной вентилятор | шт | 1 |  |
| 27 | Клапан предохранительный (паровой) | шт | 1 |  |
| 28 | ШРЕ-1/25 | шт | 1 |  |
| 29 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт | 1 |  |
| 30 | Плавкая вставка 250А | шт | 3 |  |
| 31 | Трансформатор тока ТТИ 300/5 | шт | 3 |  |
| 32 | ARCOM-T44 — реле времени | шт | 1 |  |
| 33 | Разрядник ОПС1-C 1Р SQ0201-0005 | шт | 1 |  |
| 34 | Клемма 2х-ярусная 2,5 кв.мм пружинная OptiClip CXDL-2,5-2L-I-серый 289764 КЭАЗ | шт | 20 |  |
| 35 | Шина нулевая с изолятором OptiKit BB-D-PE-DIN-14-8х12-желтый 277863 КЭАЗ | шт | 5 |  |
| 36 | КОРПУС;ЭПГ-200-5Н;МЕТАЛЛ,КОТЕЛ ЭПГ-200-5Н, С ФУТИРОВКОЙ И АНТИЭЛЕКТРОДОМ | шт | 1 |  |
| 37 | ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ;Д-273;150кВт,380В,ШАССИ В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОДНОЙ ГРУППОЙ,СТАЛЬ,227А,ЭПГ-200-5Н | шт | 1 |  |
| 38 | Обогреватели для помещения | шт | 3 |  |
| 39 | Компрессор воздушный (для продувки системы) | шт | 1 |  |