Техническое задание на внедрение подсистем информационной безопасности объектов КИИ филиала

ПАО «Россети» - МЭС Сибири в рамках титула «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»

- Общие положения

  - Наименование работ

Полное наименование: Внедрение подсистемы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Краткое наименование: Внедрение подсистемы ИБ.

  - Состав работ

Работы выполняются в рамках титула: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)» филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири.

Состав работ по внедрению подсистем ИБ в рамках реализации титула описан в Спецификации:

| № п/п | Наименование | Состав |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 500 кВ Усть-Кут | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 2 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 500 кВ Нижнеангарская | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 3 | Ведрение подсистемы ИБ ПС 500 кВ Таксимо | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 4 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 220 кВ Пеледуй | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 5 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 220 кВ НПС-6 | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 6 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 220 кВ НПС-7 | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |
| 7 | Внедрение подсистемы ИБ ПС 20 кВ НПС-9 | Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ |
|  |  | Проведение предварительных испытаний объектов КИИ |
|  |  | Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ |
|  |  | Проведение анализа уязвимостей объектов КИИ |
|  |  | Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ |

  - Цель и задачи обеспечения безопасности

Назначением подсистемы безопасности объектов КИИ является обеспечение безопасности объектов КИИ в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 187-ФЗ от 26.07.2017 г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и существующими НТД ПАО «ФСК ЕЭС».

Целью внедрения подсистемы безопасности объектов КИИ является обеспечение устойчивого функционирования объектов КИИ в проектных режимах работы при проведении в отношении объектов КИИ компьютерных атак.

Задачами подсистемы безопасности объектов КИИ являются:

- предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами КИИ, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- недопущение информационного воздействия на программные и программно-аппаратные средства, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование объектов КИИ;

- обеспечение информационной безопасности решений по организации дистанционного управления из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ;

- обеспечение функционирования объектов КИИ в проектных режимах его работы в условиях воздействия угроз безопасности информации;

- обеспечение возможности восстановления функционирования объектов КИИ, в том числе за счёт создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации;

- обеспечение возможности хранения и передачи событий ИБ на верхний уровень.

  - Перечень нормативных документов

Подсистема безопасности объектов КИИ должна соответствовать положениям следующих документов в последней редакции:

- Федеральный закон Российской Федерации №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России №235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Методический документ ФСТЭК России от 05.02.2021 "Методика оценки угроз безопасности".

- Требования к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, утверждены приказом ФСБ России от 06.05.2019 № 196;

- Постановление Правительства от 08.02.2018 №127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений";

- Порядок, технические условия установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, за исключением средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждены приказом ФСБ России от 19.06.2019 № 281;

- ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения;

- ГОСТ Р МЭК 62443 «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы»;

- ГОСТ Р 56498-2015 (IEC/PAS 62443-3:2008) «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 3. Защищенность (кибербезопасность) промышленного процесса измерения и управления»;

- ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации при использовании технологии виртуализации».

В объектах КИИ в настоящий момент не планируется обработка персональных данных. Положения нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, регулирующих процессы защиты персональных данных, к объектам КИИ не применяются.

Объекты КИИ не являются государственной информационной системой. Положения нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, регулирующих процессы обеспечения безопасности государственных информационных систем, к объектам не применяются.

Объекты КИИ функционируют в области электроэнергетики и должны соответствовать требованиям, накладываемым нормативными документами Министерства энергетики Российской Федерации:

- Требования в отношении базовых (обязательных) функций и информационной безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования, утверждены приказом Минэнерго России от 06.11.2018 № 1015;

Требования в отношении функциональной безопасности автоматизированных систем управления предприятием, оперативно-технологического управления, технологического управления должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012. 3.6.3.18. Ввод в эксплуатацию объектов информационной инфраструктуры допускается только при наличии протокола (акта) приемочных испытаний с положительным заключением о соответствии и эффективности подсистемы безопасности установленным требованиям по обеспечению безопасности.

Объекты КИИ функционируют в составе информационной инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» и должны соответствовать внутренним организационно-распорядительным и нормативно-методическим документам ПАО «ФСК ЕЭС»:

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.01.147-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения;

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.01.148-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами;

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.01.169-2014 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем;

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.10.302-2020 Типовые технические требования к организации и производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС;

- Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем технологического управления, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС», утверждены распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.08.2016 № 367р;

- Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждено решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 09.04.2020 № 496).

  - Основания для выполнения работ

Утвержденная рабочая документация раздел «Информационная безопасность» в рамках титула «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)» филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири – далее РД.

- Этапы внедрения подсистемы безопасности объектов КИИ

  - Пусконаладочные работы подсистемы безопасности объектов КИИ

Подрядчик осуществляет:

- установку и настройку программного обеспечения, в том числе и встроенных средств защиты, в соответствии с решениями согласованной РД;

- настройку оборудования для обеспечения функционирования подсистемы безопасности объектов КИИ в соответствии с решениями согласованной РД;

- комплексную наладку всех средств подсистемы ИБ в соответствии с решениями согласованной РД.

  - Проведение предварительных испытаний объектов КИИ

Предварительные испытания подсистем ИБ в рамках данного титула проводятся Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии с утвержденной в составе РД программой и методикой испытаний с целью определения работоспособности подсистемы безопасности объектов КИИ и отдельных средств защиты объектов КИИ, а также для принятия решения о возможности перевода объектов КИИ и подсистемы безопасности в опытную эксплуатацию. Работы завершаются оформлением Актов приёмки в опытную эксплуатацию.

  - Проведение опытной эксплуатации объектов КИИ

Опытная эксплуатация объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ включает проверку функционирования подсистемы безопасности объектов КИИ, в том числе реализованных организационных и технических мер, и проводится с целью определения готовности персонала Эксплуатирующей организации к постоянной эксплуатации подсистемы безопасности объектов КИИ, уточнения количественных и качественных характеристик подсистемы, корректировки (при необходимости) документации на подсистему безопасности объектов КИИ. Работа завершается оформлением Акта о завершении опытной эксплуатации и допуске объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ к приёмочным испытаниям.

  - Анализ уязвимостей объектов КИИ

Анализ уязвимостей объектов КИИ проводится в целях выявления недостатков (слабостей) в подсистеме безопасности объектов КИИ и оценки возможности их использования для реализации угроз безопасности информации. При этом анализу подлежат уязвимости кода, конфигурации и архитектуры объектов КИИ.

Анализ уязвимостей проводится для всех программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации объектов КИИ.

По результатам анализа уязвимостей должно быть подтверждено, что в объектах КИИ, отсутствуют уязвимости или выявленные уязвимости не приводят к возникновению угроз безопасности информации в отношении значимого объекта, и составляется соответствующий протокол. Результаты Анализа уязвимостей оформляются в виде Отчетов.

  - Проведение приёмочных испытаний объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ

В ходе приёмочных испытаний объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ должен быть проведён комплекс организационных и технических мероприятий (испытаний), в результате которых подтверждается соответствие объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ «Требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», утверждённым приказом ФСТЭК №239 от 25.12.2017 г., а также производится оценка достаточности и адекватности реализованных подсистемой безопасности объектов КИИ компенсирующих мер для блокирования (нейтрализации) угроз безопасности информации (в случае реализации таких мер).

Приёмочные испытания проводятся Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии с утвержденной в составе РД программой и методикой испытаний с целью принятия решения о возможности перевода подсистемы безопасности объектов КИИ в постоянную эксплуатацию. Работа завершается оформлением Акта о завершении работ и Акта приёмки в промышленную эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ осуществляется при положительном заключении (выводе) в акте приёмки объектов КИИ и подсистемы безопасности объектов КИИ в эксплуатацию.

- Требование к подрядной организации:

- наличие у подрядной организации действующей лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- наличие у подрядной организации действующей лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;

- наличие у подрядной организации действующей лицензии ФСБ на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- действующее членство СРО, подтверждающее права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

- наличие в штате не менее пяти специалистов, имеющих подтвержденное образование (диплом) по специальностям и направлениям подготовки «Информационная безопасности» или прошедших обучение по программе профессиональной переподготовки в области защиты информации по направлению «Информационная безопасность» со сроком обучения не менее 360 часов (удостоверение),

- наличие в штате не менее пяти специалистов стаж работы в сфере информационной безопасности на объектах ТЭК не менее 2 лет,

- наличие в штате не менее пяти специалистов с группой по электробезопасности не менее III;

- наличие у сотрудников подрядной организации, закрепленных за выполнением работ по данному договору, действующих сертификатов, выданных по результатам успешного прохождения курсов по продуктам «VipNet» и «С-Терра Шлюз».

- Сроки выполнения работ:

с 10.09.2026 по 30.10.2026