## Лист1
Наименование* | Единица измерения | Кол-во* | Дополнительная информация
Онлайн ИБП двойного преобразования 1000VA Rack/Tower, 1000 Watts, внешний батарейный блок, 2U, без АКБ, Ш х Г х В (440х325х86,5), напряжение АКБ 36В СИПБ1КД.10-11 | шт. | 2 | АПСМ.435241.028-01
Онлайн ИБП двойного преобразования 3000VA Rack/Tower, 3000 Watts, внешний батарейный блок, 2U, без АКБ, Ш х Г х В (440х500х86,5), напряжение АКБ 72В СИПБ3КД.10-11 | шт. | 1 | АПСМ.435241.031-01
Онлайн ИБП двойного преобразования 3000VA Rack/Tower, 3000 Watts, внешний батарейный блок, 2U, без АКБ, Ш х Г х В (440х500х86,5), напряжение АКБ 72В СИПБ6КД.9-11/БПС | шт. | 1 | АПСМ.435341.009-01.10
Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки | шт. | 3 | АПСМ.304137.001
Внутренняя карта SNMP удаленного управления и мониторинга для ИБП СИПБ,1х10/100 Base-T | шт. | 5 | DA806
Контроллер, 2х220VAC, 1U, до 420 датчиков АКБ, до 6 пар датчиков измерения тока и напряжения, до 6 датчиков температуры и влажности окружающей среды, 12 x RJ11 (6 вход, 6 выход), 2x RJ45, 3 х RS485, релейные порты "сухие" контакты: 6 x входных и 6 x выходных до 6 групп по 70 датчиков в группе. | шт. | 5 | BG-BMS-Rack-6G-70
Датчик мониторинга АКБ | шт. | 54 | BG-S2-VRT-12
Датчик мониторинга напряжения группы АКБ | шт. | 8 | BG-SG-V-Pro
Датчик мониторинга тока группы АКБ | шт. | 8 | BG-SG-C-Pro
Датчик Холла до 50 ампер | шт. | 8 | BG-S050H21
Аккумуляторная батарея литиевая, 12 В 26 А*ч | шт. | 18 | HMS-12-26 116W
Аккумуляторная батарея литиевая, 12 В 33 А*ч | шт. | 12 | HMS-12-33
Аккумуляторная батарея литиевая, 12 В 75 А*ч | шт. | 24 | HMS-12-75
Контроллер, 2х220VAC, 1U, до 420 датчиков АКБ, до 6 пар датчиков измерения тока и напряжения, до 6 датчиков температуры и влажности окружающей среды, 12 x RJ11 (6 вход, 6 выход), 2x RJ45, 3 х RS485, релейные порты "сухие" контакты: 6 x входных и 6 x выходных до 6 групп по 70 датчиков в группе. | шт. | 5 | BG-BMS-Rack-6G-70
Онлайн ИБП двойного преобразования 2000VA Rack/Tower, 2000 Watts, внешний батарейный блок, 2U, без АКБ, Ш х Г х В (440х460х86,5), напряжение АКБ 72В СИПБ2КД.10-11 | шт. | 1 | АПСМ.435241.030-01
Датчик мониторинга АКБ | шт. | 8 | BG-S2-VRT-12
Аккумуляторная батарея литиевая, 12 В 75 А*ч | шт. | 8 | HMS-12-75
Note on A1: Укажите наименование товара (услуги)
Note on B1: Укажите единицу измерения товара (услуги)
Note on C1: Укажите кол-во товара (услуги)
Note on D1: Укажите иные характеристики или требования к товару (услуге)