- Реквизиты организации

- (ФОРМА)

- Ценовое Предложение

№ _________ от ________________

# Выполнение аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ на системах кондиционирования воздуха узлов связи АО «КОМКОР» в течение 12 месяцев

| № п/п | Наименование оплачиваемых работ (детали, узлы и материалы оплачиваются дополнительно) | Ед. измерения | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж внутреннего блока кондиционера (с сохранением работоспособности и консервацией) |  |  |
| 1 | До 10 кВт | шт. |  |
| 2 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 3 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Демонтаж наружного блока кондиционера(с сохранением работоспособности и консервацией) |  |  |
| 4 | До 10 кВт | шт. |  |
| 5 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 6 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Монтаж внутреннего блока кондиционера(включая пусконаладочные работы) |  |  |
| 7 | До 10 кВт | шт. |  |
| 8 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 9 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Монтаж наружного блока кондиционера(включая пусконаладочные работы) |  |  |
| 10 | До 10 кВт | шт. |  |
| 11 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 12 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Демонтаж системы кондиционирования (с сохранением работоспособности и консервацией) |  |  |
| 13 | До 10 кВт | шт. |  |
| 14 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 15 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Монтаж системы кондиционирования, включая пусконаладочные работы (в т.ч. коммуникации, длина межблочной трассы до 15 м, бесперебойная работа при температурах наружного воздуха от –30°С до +45°С) |  |  |
| 16 | До 10 кВт | шт. |  |
| 17 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 18 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
|  | Замена компрессора(включая пусконаладочные работы) |  |  |
| 19 | До 10 кВт | шт. |  |
| 20 | От 10 до 20 кВт | шт. |  |
| 21 | От 20 до 60 кВт | шт. |  |
| 22 | Перемещение на склад АО "КОМКОР", г. Москва, Варшавское ш., д. 133, заменяемого демонтированного оборудования, такого как: компрессоры, внутренние и наружные блоки кондиционеров (по требованию представителей Заказчика) | за рейс |  |
| 23 | Услуги автовышки | смена |  |
| 24 | Услуги альпиниста | смена |  |
| 25 | Замена/ремонт вентилятора, электродвигателя вентилятора, крыльчатки вентилятора(включая пусконаладочные работы) | шт. |  |
| 26 | Замена/ремонт жалюзи/заслонки | шт. |  |
| 27 | Замена/ремонт привода жалюзи/заслонки | шт. |  |
| 28 | Замена/ремонт датчика давления, температуры, влажности, протечки, замена реле, регулятора давления конденсации, регулятора вращения вентилятора, катушки соленоидного вентиля (клапана), пускового конденсатора, контактора (пускателя), трансформатора, автоматического защитного выключателя, плавкой вставки/предохранителя, теплозащитного устройства, дистанционного пульта управления, насоса удаления конденсата, замена обогрева картера компрессора, замена клемной колодки (включая пусконаладочные работы) | шт. |  |
| 29 | Замена/ремонт контролера, платы управления, электрической платы, встроенного пульта управления (включая пусконаладочные работы) | шт. |  |
| 30 | Замена/ремонт дисплея пульта управления | шт. |  |
| 31 | Замена/ремонт аварийного предохранительного клапана, ресивера, соленоида, капиллярной трубки, ТРВ, обратного клапана, запорного вентиля, вентиля Роталок, сервисного крана, маслоподъёмной петли,смотрового окна, виброгасителя фитинга для медной трубы, клапана Шрёдера, 3-х и 4-х ходового клапана, замена/установка фильтра осушителя, замена/установка антикислотного фильтра, картриджа антикислотного фильтра (включая пусконаладочные работы) | шт. |  |
| 32 | Замена обогрева дренажа | шт. |  |
| 33 | Замена фреоновой трубы | м.п |  |
| 34 | Замена дренажной трубы | м.п |  |
| 35 | Замена теплоизоляции | м.п |  |
| 36 | Замена или натяжение ремня привода вентилятора | шт. |  |
| 37 | Сбор фреона из холодильного контура в ёмкости для последующего использования | кг |  |
| 38 | Опрессовка системы азотом (при успешном прохождении опрессовки) | шт. |  |
| 39 | Вакуумирование фреонового контура | шт. |  |
| 40 | Заправка/замена фреона | кг |  |
| 41 | Заправка/замена холодильного маста | кг |  |
| 42 | Поиск и определение места утечки хладагента на фреоновом контуре | шт. |  |
| 43 | Сварка соединения | шт. |  |
| 44 | Пайка соединения (фреоновый контур) | шт. |  |
| 45 | Промывка фреонового контура (разборка холодильного контура (при необходимости), промывка с применением фреона, сбор и утилизация "грязного" фреона и масла, обратная сборка холодильного контура) | м.п |  |
| 46 | Снятие - установка антивандальной защиты наружного блока | шт. |  |
| 47 | Монтаж антивандальной защиты наружного блока | шт. |  |
| 48 | Замена/монтаж защитного козырька наружного блока | шт. |  |
| 49 | Замена/монтаж/ремонт защитного короба/лотка, корпуса/панели оборудования, дренажной ваночки, кронштейна, крепежа оборудования | м.п. |  |
| 50 | Доставка и установка мобильного кондиционера 3.5 - 5.5 кВт на время ремонта, при отсутствии на объекте резервирования СКВ (по требованию представителей Заказчика) | шт. |  |
| 51 | Установка вибропор | компл. |  |
| 52 | Сухая механическая очистка теплообменника конденсаторного блока | шт. |  |
| 53 | Промывка теплообменника конденсаторного блока мойкой высокого давления с применением моющих средств | шт. |  |
| 54 | Дежурный выезд по заявке заказчика. Включает в себя: круглосуточный прием заявки от диспетчерской заказчика и оперативный выезд бригады на объект, диагностику причин неисправности оборудования системы кондиционирования; запуск резервного кондиционера, регулировку параметров работы системы кондиционирования, посильный ремонт неисправного кондиционера на месте | шт. |  |
|  | ИТОГО руб. без учета НДС |  |  |

- Условия оплаты: ежемесячно после окончания периода, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного Подрядчиком, при наличии счета-фактуры и подписанного с двух Сторон ежемесячного Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- Срок выполнения работ -  12 месяцев с даты заключения сделки.

- Срок гарантии на выполненные работы – 12 месяцев

- Стоимость работ, не входящих в перечень, указанный в Приложении 6 к договору ТЗ_2024 согласовывается отдельно с Заказчиком.

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)					     (Имя и должность подписавшего)

М.П.