	
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

	
	АО «Спецмаш»


[image: image1.wmf]198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2,  тел: (812) 320-08-20, (812) 320-08-23,  факс: (812) 320-08-31,  http://www.specmash-kb.com,

е-mail: specmash@specmash-kb.com,  ОКПО 08630858,  ОГРН 1027802749061,  ИНН/КПП 7805019624/780501001


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене обмуровки двери котла Buderus Logano SK725,1600 кВт, в котельной АО «Спецмаш», расположенной по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, д.6, стр.11.
1. Объём и содержание работ
	Заказчик:
	АО "Спецмаш"

	Наименование выполняемых работ
	Замена обмуровки двери котла Buderus Logano SK725,1600 кВт по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, д.6, стр.11.

	Место выполнения работ
	1 вариант – на объекте Заказчика (котельная);
2 вариант – на объекте Подрядчика.

	Срок выполнения работ:
	Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа.

Окончание работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с начала выполнения работ.

	Объем выполняемых работ
	- демонтаж горелки котла;
- демонтаж двери котла;

- полный демонтаж существующей футеровки котла;

- зачистка и окраска огнеупорной краской;

- приварка новых анкеров;

- изготовление (сушка и обжиг) плит;

- сборка и монтаж плит двери;

- вклейка по периметру двери и котла уплотнительного шнура;
- пропитка и сушка поверхности собранной двери огнеупорной связкой;

- монтаж двери и горелки.

	Требования к применяемым

материалам, з/частям, 

оборудованию, 

металлоконструкциям:
	- применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. 

	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Складирование строительных материалов, образующегося в процессе выполнения работ мусора производить в местах, согласованных с Заказчиком.



	Требования к документации при приемке 
	Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы.

	Дополнительные согласования
	Решения, принимаемые в процессе проведения работ, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами.

	Приложения
	1. Фото шильды котла;

2. Фото 1 двери котла;

3. Фото 2 двери котла.


Примечания:

1. Погрузо-разгрузочные работы и работы по складированию материалов, оборудования и инструмента производятся силами и средствами Подрядчика в указанном Заказчиком месте по адресу нахождения Объекта.

2. На весь срок действия Договора Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает выполнение мероприятий по защите материалов, оборудования и инструмента от атмосферных осадков.

2. Требования к организации и производству работ:

2.1. Работы выполняются в рабочие дни с 09:00 до 16:30 часов. Выполнение работ в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни разрешается только с письменного разрешения Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.2. Ремонтные работы проводить квалифицированными и имеющими допуски к данным работам специалистами.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все работы должны быть выполнены собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;
- СП 61.13330.2012. «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608) (ред. от 28.11.2023)
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

2.4. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами.

2.5. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ и соблюдение мероприятий по охране труда и технике безопасности.

- предоставить Заказчику до начала работ список своих работников с указанием ФИО, должности, а также список задействованных автомобилей и другой техники для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта и другой техники, которые будут использоваться при выполнении работ на территории Заказчика;

- провести инструктаж своих работников по технике безопасности и правил работы на высоте, охране труда с оформлением соответствующих документов;

- согласовать с Заказчиком до начала работ технологическую последовательность выполнения работ;

- для проведения работ своевременно оформлять заявки на ввоз/вывоз материалов,  оборудования и техники, а также наряды-допуски при работе на высоте;

- обеспечить постоянное присутствие на Объекте своего представителя, ответственного за выполнение работ. В случае отсутствия ответственного за выполнение работ, Заказчик вправе приостановить работы; 

- обеспечить в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и правил работы на высоте, соблюдению правил по охране труда при работе на высоте, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, санитарных правил.


- выполнить комплекс защитных мероприятий до начала работ для предотвращения повреждения конструктивных элементов здания;


- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы и на границах этих зон установить защитные ограждения, а вокруг зон потенциально опасных производственных факторов установить ограждения и знаки безопасности, исключить доступ посторонних лиц;


- осуществить выполнение работы в последовательности, установленными нормами и правилами для данного вида работ;


- обеспечить содержание и уборку мест производства работ, образовавшийся в процессе работ мусор складировать в место, определенное Заказчиком;

- обеспечить сохранность Объекта, существующих внутренних инженерных сетей (сети отопления, сети освещения) и иного имущества Заказчика (арендаторов Заказчика) на Объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ после сдачи результата работ;


- нести ответственность за качество выполняемых работ.

2.6. Подрядчик обязан при выполнении работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников и арендаторов Заказчика.

3. Гарантийные требования:
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3).
Составил:

Главный инженер АО «Спецмаш»



А.Ю. Лофердюк

PAGE  

[image: image2.wmf]_1030177737.unknown

