Техническое задание

на строительство ангара по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31 корп. 6, кадастровый номер 52:18:0010438:538

Общие сведения:

- Количество встроенных помещений – 2

- Общая площадь помещений – 180 м.кв (12х15 метров)

- Высота помещений - 4 метра (скат на 3 метра)

- Материал стен - сэндвич панель 100 мм

- Материал крыши - сэндвич (или профлист, утепленная)

- Наличие въездных ворот 3х3 м – 2 шт.

- Наличие электротехнических работ – нет

- Монтаж отопления – нет

- Подключение к действующим системам водопровода и водоотведения - нет

## Начало выполнения работ, дата подписания договора июль 2026г.

## Сроки выполнения работ 30 календарных дней. Возможно досрочное выполнение работ.

В договоре закрепляются сроки начала и окончания работ, согласовывается сметный расчет, график производственных работ, условия оплаты.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Допускается выезд специалиста для ознакомления с земельным участком.