Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений 2-го этажа здания ООО «КЦЗ «Норникель» по адресу: г. Норильск, ул. Московская, д.17

1. Общие сведения

Наименование предмета закупки: выполнение работ по текущему ремонту помещений 2-го этажа здания ООО «КЦЗ «Норникель» по адресу: г. Норильск, ул. Московская, д.17

Место выполнения работ: Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, 17

Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 2 к Техническому заданию)

Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) месяцев с даты заключения договора

2. Порядок и условия выполнения работ

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания.

2.2. Подрядчик выполняет все работы из своих материалов, своими силами и средствами (иждивением Подрядчика). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее приобретаются Подрядчиком.

2.4. Подрядчик самостоятельно уточняет все объемы и замеры до начала выполнения работ.

2.4.  Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

2.5.  Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

2.6. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

2.7. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ.

В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой ответственности. Ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик.

В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

2.8. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объекте необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.

2.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.10. До подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик должен вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, материалы, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

2.11. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

2.12. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ:

- Назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту;

- Журнал производства работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте, по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта Договора.

3. Требования к качеству и безопасности работ

3.1. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Подрядчик обеспечивает прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности своих сотрудников при выполнении работ на территории Заказчика.

3.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

# - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-  ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.1.046-2014 «О пожарной безопасности» (с изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с Изменениями № 1 Приказ Минстроя РФ № 207/пр от 28.03.2022 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»;

- СП 163.1325800.2014 «Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88)»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87)»;

- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. (Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85)»;

- СП 77.13330.2016 «Свод правил. Система автоматизации. (Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85)»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Приказ Минстроя РФ от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

–  Стандарт СТО КИСМ 121-217-2020 Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности;

– Методика М ГК НН 121-HS.1.2.2 Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства;

– Положение П КЦЗ НН 01 01 2024 «Положение об управлении подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в ООО «КЦЗ «Норникель»;

– Положение П КЦЗ НН 01 04 2023 Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и внутреннего расследования происшествий в области производственной безопасности в ООО "КЦЗ "Норникель";

- Кардинальные правила безопасности труда ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

4. Требования к качеству применяемых материалов и оборудования

4.1. Оборудование и материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

4.2. Применяемые в процессе работ материалы и оборудование должны быть новыми.  Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо.

Применяемые материалы должны отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности. До начала работ Подрядчик должен предоставить график поставки материалов и документы, подтверждающие область применения материалов для медицинских учреждений.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

4.4. В случае, если Заказчик запретил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее утвержденным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.  При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.  При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества оборудования и материалов, достаточного для бесперебойного производства работ.

4.4. Подрядчик должен осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ.

4.5. Цвет отделочных материалов должен соответствовать фирменной цветовой палитре (Приложение № 3 к Техническому заданию).

5. Требования к разработке проекта производства работ

5.1. Подрядчик разрабатывает и, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала работ на объекте, направляет на согласование Заказчику проект производства работ (далее – ППР).

5.2. ППР оформляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с Изменениями № 1 Приказ Минстроя РФ № 207/пр от 28.03.2022 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) (далее – СП48).

Согласно пунктов 6.5, 6.13, 6.16 СП48 допускается разработка ППР в неполном объеме.

ППР в неполном объеме должен включать следующие разделы:

- титульный лист;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- календарный план или график производства работ по объекту;

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ;

- пояснительную записку, содержащую: основные решения; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Согласно пункту 6.17 СП48 состав ППР может уточняться, изменяться и дополняться при согласовании с Заказчиком.

5.3. После согласования ППР Заказчиком Подрядчик направляет ППР на бумажном носителе в количестве 3 экз.

6. Требования к подрядной организации

6.1. Подрядчик и/или привлекаемый им субподрядчик должен подтвердить наличие опыта выполнения работ, связанного с предметом закупки, за период с 2023 года до даты подачи заявки на участие в закупочной процедуре на сумму не менее 300 млн. рублей. Под опытом, связанным с предметом закупки, понимается опыт выполнения работ по ремонту объектов медицинского назначения, что подтверждается не менее чем 2-мя исполненными договорами с актами сдачи-приёмки выполненных работ.

В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик должен подтвердить копиями договоров (в том числе предварительных или под условием), что каждый из привлекаемых субподрядчиков осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика, согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ.

6.2. Подрядчик и/или привлекаемый им субподрядчик должен привлекать к выполнения взятых на себя обязательств квалифицированных специалистов и рабочих с квалификациями, соответствующими требованиям данного задания, условиям качественного выполнения работ, и специфике выполняемых работ, в количестве, достаточном для качественного выполнения работ, в т.ч. не менее:

- не менее 1 специалиста, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности - промышленной безопасности по требованиям основ промышленной безопасности (А 1) и специальных требований промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б9.3). Предоставляется выписка из ЭТК с подтверждением места работы;

- не менее 1 специалиста – производителя работ, имеющего высшее или среднее-профессиональное образование в области строительства и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-строительных должностях в области строительства. Прохождение повышения квалификации в области требуемого образования в 2020 - 2025 гг. (включен в национальный реестр специалистов НООСТРОЙ). Предоставляется выписка из ЭТК с подтверждением места работы;

- не менее 1-го (одного) специалиста, имеющего допуск по электробезопасности до 1000 В с группой не менее III-й (подтверждается удостоверением);

- не менее 1-го (одного) специалиста, обученного в объеме повышения квалификации в области пожарной безопасности (подтверждается удостоверением).

6.3. Подрядчик и/или привлекаемый им субподрядчик обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» со сроком действия не менее 4 месяцев до даты подачи заявки на закупку по следующим видам работ (услуг):

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

6.4. Подрядчик и/или привлекаемый им субподрядчик до закупочной процедуры должен предоставить документы, подтверждающие наличие лицензии на транспортирование отходов IV класса опасности (код по ФККО 8 12 901 01 72 4 и 8 22 911 11 20 4). Подтверждается предоставлением копии выписки Росприроднадзора из реестра лицензий, выданной не ранее, чем за один месяц до дня предъявления.

6.5. Персонал подрядчика, допускаемый к выполнению работ, должен быть обучен / пройти проверку знания требований охраны труда в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (программы А, Б, В пункта 46, СИЗ, первая помощь) (подтверждается выписками из Реестра Минтруда РФ).

6.6. Подрядчик и/или привлекаемый им субподрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов, подтверждаемых формой №ОС-6, в том числе:

- бурильная установка – не менее 1 шт.;

- электрогенератор – не менее 1 шт.;

- сварочный аппарат – не менее 2 шт.;

- шлифовальная машинка – не менее 2 шт.

6.7. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик предоставляет соответствующие документы, в том числе разрешения на работу. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности предоставляемых Подрядчиком документов. До получения Заказчиком подтвержденной подлинности документов персонал подрядчика на объект не допускается.

6.8. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного на объекте представителя Подрядчика.

7. Требования к результатам работ и приемка работ

7.1. Работы по текущему ремонту объекта должны быть выполнены качественно, в установленные настоящим Техническим заданием сроки.

7.2 Результатом работы является отремонтированный объект, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.

7.3. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

7.4. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от условий Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательное устранение недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.

Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. Сметная документация (далее – СД) предоставляется Подрядчиком на согласование Заказчику в электронной форме в форматах программного комплекса «ГРАНД-Смета» и MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

Оригиналы СД после согласования с Заказчиком предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в форматах программного комплекса «ГРАНД-Смета» и MS Exсel в финальной версии с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

7.6. По завершении работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы, оформленные в установленном порядке) на электронном и бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров.

Подрядчик сдаёт Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3 на электронном (в форматах программного комплекса «ГРАНД-Смета» и MS Exсel) и бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров) с предоставлением всей подписанной исполнительной технической документации по выполненным работам.

7.7. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

8. Требования по объёму гарантийных обязательств

8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.6. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.7. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. К заявке на закупку в составе закупочной документации участник предоставляет согласие с указанным сроком, составленное на официальном бланке.

Приложения:

1.	План помещений;

2.	Ведомость объемов работ