| Лот | № п/п лот | Номенклатура | ТТ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гофра, кабкан, розетки, коннекторы | 1 | Кабель-канал с перегородкой DKC TMC 40/2x17 белый (10.01) 640м | Вид магистральный (парапетный) Материал короба ПВХ Материал аксессуаров ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения 490 мм² Количество перегородок 1 Размер короба (ШхВ) 40х17 мм Длина 2000 мм Степень защиты IP20 Цвет белый Цвет RAL 7035 Двойной замок да Закругленный нет Тип кабель-канал Крышка есть Ширина крышки 40 мм Перфорированный нет Самоклеющийся нет | м | 640,00 |
|  | 2 | Розетка RJ-45 2 порта ¦ Розетка компьютерная RJ-45(8P8C),категория 5e,двойн.,внешн.,DUAL IDC(10.01 | Внешняя неэкранированная компьютерная розетка Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 предназначается для стационарного монтажа на стену. Она имеет два порта RJ-45/8p8c, каждый из которых связан со своим IDC-модулем, на которых производится заделка проводников по стандартам T568B или T568A, согласно нанесённой цветовой и цифровой маркировки. К такой розетке пользователи сети могут подключать компьютерную аппаратуру. Характеристики изделия соответствуют категории 5e. Производитель: Cabeus или аналог Вес: 0.05 кг. Объем: 0.001 м³. Ед. измерения: шт. Исполнение: Настенная, Внешняя Категория: Кат. 5e Экранирование: Нет Кол-во портов: 2 Цвет: БЕЛЫЙ | шт | 200,00 |
|  | 3 | Коннектор RJ-45 (8p8c) cat.5е, универсальный (упак.100шт.) | В соответствии с наоменклатурой | шт | 5 000,00 |
|  | 4 | Труба гофрированная 20 мм. с зондом (10.08) 5000м | Внутр. диаметр, мм 14.9 Наруж. диаметр, мм 20 Номин. диаметр, мм 20 Номинальный размер в дюймах 3/4 дюйма Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий) Степень защиты (IP) IP55 Устойчивость к УФ-излучению Нет Цвет Серый | м | 5 000,00 |