## Основные технические характеристики

| Параметры /модель | ГИДРОНН 50т |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность Вт | 750 |
| Максимальная производительность м3/ч | 4,5 |
| Напор м.в.с. | 11 |
| Напряжение, в | 220 |
| Частота тока | 50 |
| Выпускное/впускное отверстие, дюйм. | 3/4 *3/4 |
| Длина шлангов, м. | 5 |
| Объем бака, л. | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости °C | 60 |
| Наличие реверса | + |
| Вес, кг. | 15 |

Комплектация

Насос - 1шт

Шланг присоединительный 5 м. – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.