Приложение № 1

Техническое задание

Ремонт медицинской техники с заменой запасных частей

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Комплекс рентгеновский диагностический Диаком-Нео, исполнение 4 (телеуправляемый на основе плоскопанельного динамического полноформатного детектора 43*43 см.), зав.№ 827, 2024 г.в.

| № п/п | Параметры требований к работам | Конкретные требования к работам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав закупаемых услуг | ###### Оказание услуг по ремонту Комплекса рентгеновского диагностического Диаком-Нео, исполнение 4 (телеуправляемый на основе плоскопанельного динамического полноформатного детектора 43*43 см.), зав.№ 827, 2024 г.в. c заменой запасных частей. |
| 2 | Технические функциональные характеристики необходимых к поставке запасных частей | Оптический датчик – 1 штука, оригинал. Сигнальный кабель – 1 штука, оригинал. |
| 3 | Перечень выполняемых работ | - Комплекс работ по восстановлению работоспособности аппарата |
|  |  | - Разборка аппарата |
|  |  | - Замена запасных частей. |
|  |  | - Калибровка нулевого и рабочего положения растра |
|  |  | - Окончательная сборка |
|  |  | - Технический контроль |
| 4 | Общие требования |  |
| 4.1 | Срок выполнения работ | В течении 30 календарных дней с даты подписания контракта, с учетом поставки и установки запасных частей. |
| 4.2 | Требования к запасным частям | При выполнении работ должны быть применены запасные части, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя) |
|  |  | Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков. |
| 4.3 | Гарантия | Срок гарантии качества выполненных работ (оказанных услуг), а также на установленные запасные части составляет 3 (три) месяца с момента подписания акта выполненных работ. |
|  |  | В случае нарушения работоспособности оборудования вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан устранить соответствующие неполадки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, с момента получения претензии. При этом, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаружения дефектов. |
| 4.4 | Место выполнения работ | По месту нахождения Заказчика г. Норильск, ул. Кравца 16А, МЦ Талнах. |

- Требования к качеству ремонта медицинского оборудования:

- Субподряд предусмотрен.

2.1 Требования:

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию на деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.

- выполнение работ квалифицированным персоналом не менее 1 инженера, прошедшим профессиональную подготовку и обучение (подтверждается наличием удостоверения/сертификата в организации технического обслуживания медицинской техники.);

- поставщик или привлекаемый им субподрядчик /соисполнитель должен иметь опыт оказания услуг по обслуживанию изделий медицинской техники не менее чем по 1 исполненному или действующему договору за последние 2 (года) предшествующих дате подачи заявки на участие в закупочной процедуре. Сумма оказанных услуг по исполненному или действующему договору должна составлять не менее 2 000 000 руб. без НДС;

- Исполнитель при ремонте медицинского оборудования должен руководствоваться технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинское оборудование, а также актуальными государственными стандартами:

ГОСТ 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок";

ГОСТ 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения";

ГОСТ 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения";

ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения".

- Исполнитель обеспечивает ответственное и безопасное хранение медицинского оборудования во время его ремонта.

- требования к безопасности при выполнении работ: обязательно выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

- Исполнитель гарантирует сохранение после ремонта параметров медицинского оборудования, заявленных при сертификации.

- Исполнитель имеет соответствующие сертификаты на все материалы, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- используемые при выполнении работ запасные части являются новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации (ранее нигде не использованными).

- выполнение работ по ремонту медицинского оборудования должно осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.

- Исполнитель обеспечивает сохранность принятого от Заказчика паспорта медицинского оборудования и внесение в них необходимых изменений и дополнений.

2.2. Срок выполнения работ:

- В течение 30 календарных дней с даты, следующей за днём подписания договора.

- Порядок формирования цены договора: в цену входят все расходы, связанные с ремонтом оборудования с заменой запасных частей, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на ремонт медицинского оборудования:

- Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и составляет не менее 3 месяцев.

- Исполнитель не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный третьими лицами и ненадлежащей эксплуатацией медицинского оборудования.