ТЗ на приобретение оборудования и монтажных
комплектов для проведения работ по расширению систем видеонаблюдения и СКУД  в гостинице Монарх-центр



	IP-видеокамера HIWATCH IPC-T040(B)
	2
	шт

	Считыватель Smartec ST-PR042EHM
	1
	шт

	Кнопка выхода 
	1
	шт

	Кабель UTP ExeGate 5e, 24AWG 305м
	1
	уп

	Гофра для кабеля 20мм ПНД безгалогенная
	1
	уп

	Контроллер Sigur E510
	1
	шт

	Электромагнитный замок Tantos TS-ML300
	1
	шт

	Монтажный L-образный уголок для замка
	1
	шт

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IP-видеокамера HIWATCH IPC-T040(B)
	5
	шт

	Считыватель Smartec ST-PR042EHM
	16
	шт

	Кнопка выхода 
	4
	шт

	Кабель UTP ExeGate 5e, 24AWG 305м
	8
	уп

	Гофра для кабеля 20мм ПНД безгалогенная
	1
	уп

	Контроллер Sigur E510
	3
	шт

	Расходники 
	1
	компл

	Электромагнитный замок Tantos TS-ML300
	6
	шт

	Монтажный L-образный уголок для замка
	4
	шт

	Источник питания Mean Well HRPG-450-12
	1
	шт





