ТЗ на приобретение оборудования и монтажных

комплектов для проведения работ по расширению систем видеонаблюдения и СКУД  в гостинице Монарх-центр

| IP-видеокамера HIWATCH IPC-T040(B) | 2 | шт |
| --- | --- | --- |
| Считыватель Smartec ST-PR042EHM | 1 | шт |
| Кнопка выхода | 1 | шт |
| Кабель UTP ExeGate 5e, 24AWG 305м | 1 | уп |
| Гофра для кабеля 20мм ПНД безгалогенная | 1 | уп |
| Контроллер Sigur E510 | 1 | шт |
| Электромагнитный замок Tantos TS-ML300 | 1 | шт |
| Монтажный L-образный уголок для замка | 1 | шт |
| IP-видеокамера HIWATCH IPC-T040(B) | 5 | шт |
| Считыватель Smartec ST-PR042EHM | 16 | шт |
| Кнопка выхода | 4 | шт |
| Кабель UTP ExeGate 5e, 24AWG 305м | 8 | уп |
| Гофра для кабеля 20мм ПНД безгалогенная | 1 | уп |
| Контроллер Sigur E510 | 3 | шт |
| Расходники | 1 | компл |
| Электромагнитный замок Tantos TS-ML300 | 6 | шт |
| Монтажный L-образный уголок для замка | 4 | шт |
| Источник питания Mean Well HRPG-450-12 | 1 | шт |