Техническое задание
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования
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	Наименование работ
	Редевелопмент здания экспериментальной ТЭЦ 
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	Сроки выполнения работ
	До 31.10.2029
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	Описание объекта
	В состав имущественного комплекса Заказчика входят земельный участок (площадью 3,4 Га,) и 14 строений, включающих научно-исследовательские лаборатории.

Объекты недвижимости представляют собой отдельно стоящие здания различного назначения, введенные в эксплуатацию в период с 1920х-60х г.: офисные здания, производственные помещения, лабораторные корпуса. Указанные Объекты недвижимости оснащены инженерными системами, в том числе высоковольтным распределительным оборудованием, большим трансформаторным парком, введенными в эксплуатацию в тот же период, имеющими разный уровень технологического развития и степень износа более 80%.

На текущий момент разработана концепция реновации комплекса, учитывающая современные архитектурные и градостроительные тенденции развития г. Москвы, предусматривающая создание в здании современных офисных, коворкингов, переговорных зон и конференц-зала.

Реализация проекта редевелопмента позволит создать на территории города Москвы многофункциональный комплекс, сочетающий в себе новые высокотехнологичные рабочие места, инфраструктуру для научной и исследовательской деятельности, пространство для проведения выставок и профильных отраслевых мероприятий.

В границу реализации проекта входит здание Экспериментальной ТЭЦ

На текущий момент ЭТЭЦ выведена из эксплуатации, энергетическое оборудование демонтировано и вывезено. На объекте находится только персонал, отвечающий за работоспособность инженерных систем.
Общая площадь редевелопмента ЭТЭЦ предварительно определена в размере 
19 096 м2, из которых:
 5 047 м2  – места общего пользования и технические помещения,
 14 049 м2 - арендопригодная площадь, в т.ч. 
- 9 590 м2 предполагается сдавать аренду как офисные помещения,
- 2 000 м2 предполагается сдавать аренду как коворкинг,
- 2 459 м2 предполагается сдавать в аренду как лабораторные помещения.
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	Состав работ
	Объём проекта (в форме основных укрупнённых пакетов работ) включает в себя: 
1) Разработка и утверждение проекта на редевелопмент здания ЭТЭЦт;
2) Выполнение СМР, в т.ч.:
- капитальное строительство (Shell&Core):
1. демонтажные работы, демеркуризация (при необходимсоти)
2. общестроительные работы
 Работы по конструктиву здания (усиления и ремонт)
 Работы по фасадам и светопрозрачным конструкциям
 Вертикальный транспорт
 Работы по устройству новых монолитных перекрытий в основном зале
 Сопутствующие работы по усилению конструкций для устройства новых перекрытий
3.	инженерные системы
 Система Отопления и Теплоснабжения
 Система Вентиляции, Дымоудаления и Подпора воздуха
 Система Кондиционирования воздуха
 Индивидуальный тепловой пункт
 Система Водоснабжения и Водоотведения
 Система водяного пожаротушения
 Система Электроснабжения
 Система Фасадного освещения
 Молнезащита, заземление и уравнивание потенциалов
4.	центральные слаботочные системы
 Автоматизированная система диспетчеризации и управления центральными инженерными системами здания
 Автоматизированная система технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ)
 Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО)
 Охранно-защитная дератизационная система
- внутренние работы (Fit-Out):
1.	Общестроительные работы
 Устройство перегородок
 Отделка стен
 Отделка полов
 Отделка потолков
 Заполнение дверных проемов
2.	Внутренние инженерные системы
 Система освещения 
3.	Слаботочные систем
 Система автоматической пожарной сигнализации
 Система оповещения и управление эвакуацией людей
 Автоматическая установка газового пожаротушения
 Система контроля управления доступом (СКУД)
 Система охранного телевидения (СОТ)
 Система охранно-тревожной сигнализации (ОС)
 Структурированная кабельная система СКС
 Система телефонной связи СТС
 Система комплексного приёма телевидения и радиовещания СКПТиР
- мебель и оборудование
3) Пуско-наладочные работы и передача здания в эксплуатацию.
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	Требования к подрядчику
	 В наличии имеются все необходимые лицензии, допуски, членство в СРО (стройка, проектирование) (4-й уровень ответственности);
 Подрядчик не находится в стадии ликвидации, не признан банкротом;
 Деятельность подрядчика не приостановлена;
 Имеется подтверждённый опыт работы:
1. опыт договора строительного подряда на строительство/реконструкцию ОКС;
2. опыт участника как застройщика по строительству/реконструкции ОКС.
 Имеется портфолио реализованных проектов;
 Предоставлены рекомендации от предыдущих заказчиков (благодарственные письма или контакты для подтверждения);
 Имеется успешный опыт прохождения Госэкспертизы г. Москвы.

	
	Перечень документов от подрядчика
	 Копии выписок СРО.
 Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (не старше 30 дней);
 Копии договоров / актов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, портфолио реализованных проектов в свободной форме
 Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (ФНС).
 Справка о численности персонала и наличии оборудования в свободной форме.
 рекомендации от предыдущих заказчиков (благодарственные письма или контакты для подтверждения).


	6
	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам
	 Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;
 Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами;
 Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного материала;
 Качество выполненных работ должно советовать техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.
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	Требования к благоустройству территории
	Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.
Вывоз мусора и других отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. 
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	Охрана труда и промышленная безопасность
	При осуществлении деятельности, Подрядчик обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:
-своевременно обеспечить персонал одеждой, требуемыми СИЗ;
-соблюдать требования противопожарной безопасности;
-требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Подрядчика, участвующие в организации и производстве работ.

	9
	Заказчик
	Компания Группы компаний Интер РАО
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	Правовой статус процедуры закупки:

	Данная процедура не является конкурсом, торгами и её проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.
По итогам данной процедуры договор не заключается. Цель процедуры — отбор квалифицированных подрядчиков для возможного последующего взаимодействия. Решение о заключении договора с любым из участников принимается Заказчиком самостоятельно и вне рамок данной процедуры.




