ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт на территории объекта недвижимости ООО «Контур-М» в г. Лермонтов, расположенном по адресу: ул. Приозерная 13/1, общей площадью 496,6 кв.м

- Цель работ по ТЗ:

Провести асфальтирование площадок для многоцелевого использования. Создание благоприятных условий для арендатора. На данный момент ООО Контур-М сдает в аренду объект компании АО ТК Мегаполис и ООО Мегаком.

- Общие положения.

  - Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

  - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

  - Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика.

  - Иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ.

  - Исполнитель должен иметь в штате обученных и квалифицированных специалистов.

  - Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования внутреннего режима, в т.ч. режим курения на объекте.

  - Работы выполнять в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Отступление от требований технического задания допускается при условии письменного согласования изменений с Заказчиком, а также при условии не противоречия требованиям нормативно-технической документации.

  - Исполнитель должен не менее чем за 1 (один) день до начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания.

  - При производстве работ место проведения работ оборудуется соответствующими дорожными знаками, ограждением с подсветкой в темное время суток.

  - Запрещено находится на территории объекта в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

  - Организовать складирование образующегося строительного мусора в определенном Заказчиком месте. По окончанию строительных работ Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора. Работы могут считаться выполненными только после вывоза строительного мусора с территории Заказчика.

  - Работы, препятствующие хозяйственной деятельности Заказчика, допускается выполнять во внерабочее время при согласовании с представителем Заказчика.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования Заказчика/ имущества Заказчика при выполненной работ несет Исполнитель.

  - Требования к качеству работ – Работы должны выполняться в соответствии с законодательством РФ в области строительства, а именно, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность и правоотношения при выполнении работ, являющихся предметом договора, а по видам и объемам – в соответствии с локальной сметой и дефектной ведомостью. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных документов, в том числе по экологической, пожарной и электробезопасности. Работы проводить с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

  - Исполнитель должен гарантировать, что материалы и комплектующие, используемые им при выполнении Работ, свободны от любых прав третьих лиц и соответствуют уровню технологии и стандартов, существующих в стране завода-изготовителя на аналогичные материалы.

  - Исполнитель должен иметь необходимые действующие лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения на выполнение указанных в Техническом задании работ, в том числе, но не ограничиваясь:

•	Сертификаты соответствия на материалы.

  - Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, с учетом требований санитарной и пожарной безопасности. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов, настоящего Технического задания. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

  - Выполнение работ Исполнителем производится в согласованное с Заказчиком время. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материалов, используемого при производстве работ. Данные виды работ выполняются оборудованием Исполнителя, доставка оборудования, рабочих - транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

  - Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ. Во время проведения работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасной работе в электроустановках, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, и т.д. На месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди. Назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте. В случае обнаружения Заказчиком в ходе работ нарушений требований нормативной документации, в том числе нарушение требований правил пожарной безопасности, правил работы в электроустановках, правил по охране труда, правил по охране окружающей среды и т.д., Заказчик имеет право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством работ на протяжении всего срока их выполнения.

  - Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от требований Технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, к оплате не принимаются.

- Требования к выполнению работ.

  - До составления сметы/оценки стоимости работ и материалов, подрядчик должен самостоятельно произвести замеры, осмотр и иные необходимые действия, необходимые для выполнения точного определения стоимости выполнения работ с учетом стоимости материалов и иных накладных расходов.

  - До стадии согласования договора и начала производства работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сметный расчет с указанием наименования, количества и объемов работ, материалов и иных расходов. Данный сметный расчет является неотъемлемой частью договора.

  - Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы.

  - Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

  - Выполнение работ производится согласно сметного расчета. Фактический объем работ будет корректироваться после завершения работ.

  - Количество асфальтобетонной смеси и степень её уплотнения, толщина должны соответствовать ГОСТ 9128-97, ТУ 400-24-158-89 и СНИП 3.06.03-85 и проверяться по требованию Заказчика на отдельных картах путём испытания вырубок (кернов) за счет средств Исполнителя.

  - Выявленные нарушения устраняются в течение рабочего дня, с подписанием к концу дня акта выполненных работ.

  - На все работы, которые скрываются последующими работами, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику акт скрытых работ.

  - Место производства работ обозначено на плане.

  - Исполнитель выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

  - Демонтированные строительные материалы и строительный мусор не должны складироваться на проезжей части.

  - При производстве работ строго запрещается блокировать перемещение людей по путям эвакуации, передвижение транспортных средств по проезжей части.

  - Во время выполнения работ сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать действующий противоэпидемиологический режим. Обеспечение сотрудников Исполнителя средствами индивидуальной защиты возлагается на Исполнителя.

  - Допускается выполнять работы с выделением этапов, а также проводить работы по разным этапам параллельно при условии отсутствии нарушений хозяйственной деятельности Заказчика.

  - Демонтированные материалы подлежат списанию и утилизации Исполнителем.

  - Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, принадлежащих Заказчику.

- Сроки проведения работ:

Сроки выполнения работ –30 календарных дней с момента оплаты аванса Заказчиком.

- Требования к сроку гарантий качества работ

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет не менее 24 месяцев на асфальтобетонное покрытие со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ с даты подписания итогового Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющие результат работы.

  - Гарантийный срок исчисляется с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

  - Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т. ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода.

  - При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных по договору работах, а также выполнение работ Исполнителем отступлениями, ухудшившими результат работы, и иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Заказчик письменно заявляет обо всех недостатках (дефектах) Исполнителю.

  - Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно.

  - После устранения обнаруженных недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт устранения недостатков (дефектов). При этом гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов).

  - Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

  - При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт, фиксирующий выявленные недостатки. В случае привлечения эксперта, расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются исполнителем. Устранение недостатков (дефектов) выполненных работ должно быть произведено исполнителем за счет собственных средств и в установленные Заказчиком сроки.

  - В случае отказа исполнителя устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

- Требования к порядку приемки выполненных работ.

  - Приемка выполненных работ по Объекту производится Заказчиком на основании предоставленных Исполнителем:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом коэффициента снижения по результатам осуществления закупки (категорически запрещается включать в формы КС-2 внеплановые работы),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- дефектные ведомости и исполнительные схемы;

- Сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы, соответствующие требованиям Санитарных правил и норм, паспорта на изделия;

- утвержденные сметы и дефектные ведомости;

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото;

- иные документы, связанные с производством работ.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от исполнителя извещения о готовности к сдаче результата выполненных по договору Работ, а также исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ и, в случае установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего ТЗ и договора, направляет Исполнителю, подписанный акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

  - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями исполнителя и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Исполнителя и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми.

  - По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами в течение 5-ти рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта исполнитель обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

Приложение: 1. План – схема.