ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию помещений используемых ООО «КЦЗ «Норникель» и здания МЦ МРТ, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию медицинских объектов ООО «КЦЗ «Норникель», находящихся на территории Мурманской области

- Цель и задачи:

  - Комплексное техническое обслуживание помещений, используемых ООО «КЦЗ «Норникель» и здания МЦ МРТ, с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа медицинских объектов ООО «КЦЗ «Норникель», находящихся на территории Мурманской области.

  - Для выполнения задач по поддержанию помещений, используемых ООО «КЦЗ «Норникель» и здания МЦ МРТ в исправном состоянии, должны проводиться регулярные, систематические осмотры. Сюда входит визуальный осмотр помещений, а также оперативное устранение выявленных неисправностей, аварийных ситуаций и дефектов.

- Общие требования к Исполнителю:

  - Поставщик и/или привлекаемые им субподрядчики должны подтвердить наличие опыта оказания услуг, связанного с предметом закупки за период с 2024 до даты подачи заявки.

  - Подтверждается не менее чем 2-мя исполненными договорами/актами сдачи-приёмки оказанных услуг.

  - В случае привлечения субподрядчиков Поставщик должен подтвердить копиями договоров (в том числе предварительных или под условием), что каждый из привлекаемых субподрядчиков: осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика, согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ, а также наличие дипломов и сертификатов подтверждающих квалификацию субподрядчиков.

Минимальный, рекомендованный перечень кадровых ресурсов:

- Штукатур-моляр – 1 человек;

- Электрик – 1 человек;

- Слесарь -1 человек;

- Плотник – 1 человек.

Минимальный, рекомендованный перечень материально-технических ресурсов.:

- Набор электроинструментов;

- Шуроповерт;

- Набор отверток;

- Отбойный молоток;

- Перфоратор;

- Регулировочные ключи;

- Лобзик;

- Углошлифовальная машинка;

- Газовое оборудование;

- Плиткорез;

- Набор слесарных инструментов;

- Циркулярная пила.

  - Исполнитель обязан оперативно реагировать на решение поставленных задач Заказчиком, осуществлять оказание услуг своевременно в указанные в настоящем техническом задании объеме и сроки, обеспечить соответствие результатов оказания услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и правилами внутри-объектового режима Заказчика.

  - Персонал должен быть обучен по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»: руководители и специалисты - по программам А, Б, В; рабочие – по программам Б, В, по применению (использованию) СИЗ, по оказанию первой помощи пострадавшим. Наличие необходимого обучения подтверждается копиями протоколов проверки знаний Учебных центров или внутренней комиссии Подрядчика (при наличии) и выписками из Реестра обученных лиц Минтруда России.

  - Персонал должен быть обучен мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказами МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»: руководитель огневых работ – в объеме повышения квалификации в области пожарной безопасности (подтверждается удостоверением / действующим удостоверением ПТМ); другой персонал, привлекаемый к выполнению работ – в объеме противопожарного инструктажа (подтверждается копиями записей в журналах учета противопожарных инструктажей).

  - Для обеспечения надлежащей организации безопасного выполнения работ повышенной опасности Исполнитель подтверждает наличие приказов о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи нарядов-допусков, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе при выполнении работ повышенной опасности: работах на высоте, на электрооборудовании - с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности, а также при проведении огневых работ.

  - Учтенные Исполнителем в локальном сметном расчете материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям к применяемым материалам, изделиям и оборудованию. В случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам Исполнитель обязан возместить убытки в полном объеме.

  - Исполнитель обязан при оказании услуг соблюдать требования нормативные документов:

– Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Ведомственных строительных норм ВСН 58 – 88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения», утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР № 312 от 23.11.1988;

– Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

– Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

– Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

– Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;

– Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

– Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003.

– СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

– СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12 – 04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

– СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

– СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"», Изменение N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.12.2021 N 1029/пр, введено в действие с 29.01.2022

– ГОСТ 12.3.033 – 84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

– ГОСТ 12.1.004 – 91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

– Стандарт СТО КИСМ 121-222-2025 Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда;

–  Стандарт СТО КИСМ 121-208-2014 Изоляция источников энергии;

– Стандарт СТО КИСМ 121-217-2020 Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности;

– М ГК НН 121-HS.1.2.2 Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства;

– П КЦЗ НН 01 04 2023 Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и внутреннего расследования происшествий в области производственной безопасности в ООО "КЦЗ "Норникель";

- Кардинальные правила безопасности труда ПАО «ГМК «Норильский никель».

- Порядок оказания услуг:

  - Используемое при комплексном техническом обслуживании оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Материалы и иные средства, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иметь гигиеническое заключение, а также сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации).

  - Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Заказчиком, требования и указания, предъявляемые ответственными представителями Заказчика в рамках оказания услуг. Заказчик вправе проверять в любое время ход и качество оказываемых услуг Исполнителем.

  - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью оказываемых услуг. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и сотрудникам Заказчика. Исполнитель обеспечивает чистоту и порядок на местах оказания услуг.

  - Обеспечить круглосуточный прием сигнала об аварийных ситуациях, при семидневной рабочей неделе, время прибытия на устранение аварийных ситуаций не более чем 40 минут с момента поступления заявки. Аварийная служба Исполнителя должна быть обеспечена стационарной телефонной связью круглосуточно. Необходимый перечень материалов и инструмента должен быть доступен для использования в аварийных ситуациях круглосуточно. Неблагоприятные погодные условия не должны влиять на время прибытия специалистов Исполнителя для устранения аварийной ситуации.

  - Исполнитель должен обеспечить наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей для оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем согласно законодательству и нормативным документам.

  - Исполнитель должен обеспечить привлечение обученного с опытом работы инженерно – технического персонала и обученных, и аттестованных рабочих требуемых специальностей для оказания услуг.

  - Исполнитель оказывает услуги по комплексному обслуживанию ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по местному времени.

  - Исполнитель обязан:

– обеспечить круглосуточный прием аварийных заявок для их последующего выполнения специалистами;

– вести прием поступающих текущих заявок;

– организовать своевременное доведение до специалистов поступивших текущих заявок;

– осуществлять контроль выполнения заявок;

– вести учет выполненных и несвоевременно выполненных заявок.

  - Вся полнота ответственности при оказании услуг на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

  - Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора, в том числе раздела «Требования в области ПБиОТ и ООС и ответственность за их неисполнение и/или ненадлежащее исполнение» Общих условий Договоров, заключаемых ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациями, входящими в его группу лиц, размещенных на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

  - Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

  - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. Исполнитель должен обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика/субподрядчика, выполнять мероприятия по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

  - При оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора (в случае применения оборудования, машин и механизмов поднадзорных органам государственного надзора). Применяемое работниками оборудование, механизмы, инструмент, приспособления, стремянки и другое оснащение Исполнителя должны находиться в технически исправном состоянии, иметь паспорта, сертификаты, инструкции и др. документы, предусмотренные действующим законодательством, и соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов.

  - Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме, соблюдение технологий, установленных действующими правилами, регламентами, ГОСТ, СП (СНиП) и т.д.

  - Исполнитель должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения здания, различных систем и оборудования, находящимся в месте оказания услуги.

  - Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором осуществляется оказание услуг, а также полную материальную ответственность за ущерб, причиненный в результате недоброкачественно оказанных услуг Исполнителем.

  - Исполнитель возмещает Заказчику, понесенный по его вине ущерб в полном объеме, в том числе возможные затраты на компенсирующие мероприятия по соответственному восстановлению вследствие некачественного или несвоевременного исполнения обязательств, а также неквалифицированных или небрежных действий персонала Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательств Российской Федерации.

  - Исполнитель должен располагать своей материально – технической базой.

  - Исполнитель, принимая на себя обязательства по поддержанию надлежащего состояния объектов ООО «КЦЗ «Норникель», обязуется за свой счет в течение всего срока оказания услуг осуществлять комплексное обеспечение материалами, необходимыми для обслуживания и восстановления в процессе эксплуатации. Это включает в себя приобретение и своевременную доставку на объекты ООО «КЦЗ «Норникель» всех расходных материалов, запасных частей, комплектующих изделий, а также специального инструмента и оборудования, требуемых для проведения планового и внепланового технического обслуживания, а также для устранения последствий естественного износа и потенциальных аварийных ситуаций.

В случае возникновения необходимости в проведении экстренных ремонтных работ или устранении аварийных ситуаций, Исполнитель обязуется оперативно обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования в кратчайшие сроки. Все расходы, связанные с приобретением и доставкой материалов, возмещаются Исполнителем за свой счет и не подлежат дополнительной компенсации со стороны заказчика.

  - Гарантийный срок на результат оказанных Исполнителем услуг по обслуживанию устанавливается в течение 6 месяцев с момента окончания выполненной услуге. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких материалов.

  - При заключении Исполнителем субподрядных контрактов (договоров) со сторонними организациями для оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию объекта (помещений), копии данных контрактов (договоров) должны быть предоставлены Заказчику.

  - Субподрядные организации, заключившие контракт (договор) с Исполнителем на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию объекта (помещений) Заказчика, в полной мере исполняют обязательства по контракту, заключенному между Исполнителем и Заказчиком.

- Перечень объектов, в отношении которых оказываются Услуги:

- МЦ МРТ, Кирова, 8, г. Мончегорск;

- ЗП «Здание АБК с подвалом ЦЭН-2», г. Мончегорск;

- ЗП «Управление комбината кор.4», г. Мончегорск;

- ЗП «Тепловозно-вагонное Депо», г. Мончегорск;

- ЗП «МТФ», г. Мурманск, Портовой проезд, 41;

- ЗП «АБК Обогатительной фабрики», г. Заполярный;

- ЗП «Здания Гаражей Транспортного цеха», г. Заполярный;

- ЗП «АБК рудника "Северный-Глубокий", г. Заполярный;

- Офис, Комсомольская, 23а, г. Мончегорск.

- Перечень обязанностей:

  - По требованию Заказчика направлять своего представителя для составления акта, фиксирующего вред, причиненный имуществу Заказчика в связи с авариями, отсутствием или некачественным предоставлением работ (услуг).

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков в выполненных Исполнителем работах, безвозмездно устранять в согласованный с Заказчиком срок все дефекты и недостатки с обязательным оформлением акта о некачественном выполнении работ.

  - Не выполнять действий, приводящих к порче помещения или конструкций здания, либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающих условия эксплуатации помещения и здания.

  - Вести по выполняемым работам соответствующую исполнительную документацию.

  - Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ по техническому обслуживанию в соответствии с ТУ, СП (СНиП) и иными действующими нормативными требованиями.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ по техническому обслуживанию невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Перечень услуг

  - Техническое обслуживание помещений, используемых ООО «КЦЗ «Норникель» и здания МЦ МРТ:

- Осмотр стен, потолков, полов на предмет трещин, сколов, повреждений.

- Проверка состояния окон, дверей, фурнитуры.

- Устранение мелких дефектов (заделка трещин, закрепление элементов).

- Заделка трещин, сколов, выбоин в стенах, потолках, полах.

- Восстановление штукатурки, покраски, обоев.

- Замена поврежденных участков пола (плитка, линолеум, ламинат).

- Услуги по замене окон, дверей, фурнитуры.

- Услуги по замене сантехнического оборудования (унитазы, раковины, смесители).

- Услуги по замена замене розеток, выключателей, светильников.

- Покраска стен, потолков.

- Замена обоев.

- Циклевка и покрытие лаком паркета.

- Услуги по поддержанию фасада здания в надлежащем виде.

- Услуги по поддержанию кровли в исправном состоянии.

- И др.

6.2. Аварийное обслуживание помещений, используемых ООО «КЦЗ «Норникель» и здания МЦ МРТ:

- Устранение последствий аварий (залив, пожар и т.п.).

- Оперативное устранение повреждений, угрожающих безопасности.