Приложение № 4

к договору №_____от __________2026 г.

- Общий объем технических услуг

| № п/п | Наименование услуг | График выполнения услуг |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |
| 1 | Заделка трещин, швов, восстановление отмостки | Обследование не реже 1 раза в год (весной и осенью). Устранение дефектов – по мере обнаружения. |
| 2 | Восстановление гидроизоляции | По мере необходимости (при появлении сырости) |
| Стены и перегородки |  |  |
| 3 | Заделка трещин, выбоин, сколов | По мере обнаружения дефектов, но не реже 1 раза в год в местах интенсивного использования (лестничные клетки, коридоры) |
| 4 | Восстановление штукатурки и облицовки | По мере необходимости (при отслоении штукатурки, повреждении облицовочных материалов) |
| 5 | Частичная замена поврежденных участков | По мере необходимости, при значительном разрушении материала |
| 6 | Окраска (побелка) стен и перегородок | Не реже 1 раза в 3-5 лет (в зависимости от типа помещения и интенсивности эксплуатации) |
| Перекрытия |  |  |
| 9 | Заделка трещин, швов | По мере обнаружения |
| 10 | Усиление отдельных участков (при необходимости) | По результатам обследования |
| 11 | Устранение протечек | Немедленно при обнаружении |
| Крыша |  |  |
| 12 | Услуги по поддержанию кровли в исправном состоянии (замена отдельных участков) | Обследование не реже 2 раз в год (весной и осенью). Устранение мелких повреждений – по мере обнаружения. Капитальный ремонт – по нормативным срокам службы кровельных материалов. |
| 13 | Очистка водосточной системы | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| Окна и двери |  |  |
| 14 | Услуги по замене поврежденных элементов | По мере необходимости (при поломке фурнитуры, повреждении стекол и т.д.). |
| 15 | Уплотнение окон и дверей | Перед началом отопительного сезона |
| Полы |  |  |
| 16 | Услуги по замене покрытия | По мере необходимости (при износе, повреждении) |
| 17 | Восстановление стяжки | По мере необходимости (при появлении трещин, проседании) |
| Лестницы |  |  |
| 18 | Услуги по содержанию ступеней, перил, ограждений в исправном состоянии | По мере необходимости (при износе, повреждении) |

- Инженерные системы

| № п/п | Наименование услуг | График выполнения услуг |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение и канализация |  |  |
| 1 | Услуги по замене труб, кранов, сантехники | По мере необходимости (при обнаружении протечек, неисправностей) |
| Электроснабжение |  |  |
| 2 | Замена ламп, светильников | По мере перегорания |

- Прочие услуги

| № п/п | Наименование услуг | График выполнения услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по замена замков | По мере необходимости |
| 2 | Установка или замена доводчиков | По мере необходимости |
| 3 | Устранение дефектов | По мере обнаружения |
| 4 | Осмотр и оценка технического состояния здания/помещений | 2 раза в неделю |
| 5 | Подготовка объекта к ремонту (укрытие мебели, оборудования, защита поверхностей и т.п.) | По мере необходимости |
| 6 | Демонтажные работы (частичный демонтаж поврежденных элементов) | По мере необходимости |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора | По мере необходимости |
| Аварийные услуги |  |  |
| 15 | Устранение последствий аварий (залив, пожар и т.п.) | немедленно |
| 16 | Оперативный ремонт повреждений, угрожающих безопасности | в течение 2-х часов |
| 17 | Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте. | ежесуточно |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «КЦЗ «Норникель» _________________ / Г.А. Филиппов / М.П. | _________________ / / М.П. |