| Лот | № п/п лот | Номенклатура | ТТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гофр 16 20 2х1,5км | 1 | Гофротруба d16 | Серая с протяжкой | м | 1 500,00 |
|  | 2 | Гофротруба d20 | Серая с протяжкой | м | 1 500,00 |