Техническое задание №253 от 29.12.2025г.

на закупку и монтаж теплообменника ванны КТЛ

| № п/п | Перечень основных данных | Требования к выполнению пункта задания, основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» ОП г. Тольятти. |
| 2 | Адрес | г.о. Тольятти, АО «АВТОВАЗ», Южное шоссе 36, стр.46. Корпус 071 |
| 3 | Наименование объекта | Установка окраски КТЛ. Координаты 14-18/033 Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№37 |
| 4 | Назначение | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№37 предназначен для охлаждения и нагрева грунта КТЛ. |
| 5 | Характеристики оборудования | Паспортные данные оборудования: Чертежи в приложении. |
| 6 | Требуется | - Произвести замеры и предоставить расчет, если необходимо -разработать 3д модель места замены теплообменника. - Закупить необходимые материалы. - Закупить Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№37. - Разработать и изготовить переходную пластину основания для установки нового теплообменника на основание старого. - Выполнить демонтаж старого теплообменника (чертеж в приложении). - монтаж подводов (Сварка труб из нержавеющей стали или изготовление переходников) под посадочные размеры нового теплообменника. - Произвести монтаж нового теплообменника НН№37. - Все соединения должны быть герметичными, обслуживаемыми (с возможностью замены прокладок и уплотнений) и не мешать имеющимся коммуникациям и органам управления вокруг теплообменника. |
| 7 | Описание | - |
| 8 | Обследование объекта | Требуется. |
| 9 | Разработка конструкторской документации | Требуется. |
| 10 | Цвет оборудования | По согласованию с заказчиком. |
| 11 | Механическая часть | - |
| 12 | Электрооборудование | - |
| 13 | Узлы управления | - |
| 14 | Пневмооборудование | - |
| 15 | Гидрооборудование | Согласно проекту (Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№37). |
| 16 | Измерительные приборы и инструмент | - |
| 17 | Программное обеспечение | - |
| 18 | Утверждение плана работ | Требуется. |
| 19 | Испытания на территории изготовителя | - |
| 20 | Упаковка | - |
| 21 | Доставка | Осуществляется за счёт средств подрядчика. |
| 22 | Разгрузка | Осуществляется силами подрядчика. |
| 23 | Инструмент/СИЗ бригады монтажа | Подрядчик обязан обеспечить персонал осуществляющий монтаж, пусконаладку всем необходимым инструментом, инвентарём, расходными материалами, спец одеждой и СИЗ, необходимыми для выполнения работ на объекте. |
| 24 | Подготовительные работы | - |
| 25 | Монтаж | Выполнить монтажные работы согласно утверждённого плана. |
| 26 | Подкраска на месте монтажа | Осуществляется в случае необходимости силами подрядчика. |
| 27 | Пусконаладочные работы | - |
| 28 | Испытания под нагрузкой | После монтажа на рабочем давлении, исключены течи, прорывы, деформации. |
| 29 | Уборка территории | По окончании строительных, ремонтных, монтажных и восстановительных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок. По окончании строительных и ремонтных работ, дорожное покрытие, тротуары и газоны, нарушенные проездом грузового транспорта, строительной техники, а также складированием материалов, должны быть приведены в первоначальное состояние, в соответствии с назначением. |
| 30 | Обучение персонала | - |
| 31 | Гарантия на оборудование | - |
| 32 | Паспорт оборудования | - |
| 33 | Комплект конструкторской документации | - |
| 34 | Перечень запчастей | - |
| 35 | Перечень быстроизнашиваемого инструмента | - |
| 36 | Ссылки | - |
| 37 | Экологические требования | Работы выполнять с соблюдением федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ |
| 38 | Охрана труда | При выполнении работ необходимо выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности и экологии, согласно действующей процедуры TGL-07-02-01-03 «Организация работ подрядных организаций и работ повышенной опасности». |
| 39 | Приложение |  |

Чертеж старого теплообменника (для указания подводов и посадочных отверстий)

Фото подводов и места размещения старого теплообменника:

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Исполнитель: Федоров Н.Н.

Phone: +7 8482 27 04 38 |   NFedorov@accuridecorp.ru